## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 7192023R_run14 |  | Generated On : | 19/07/2023, 18:17:44 |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001054 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 19/07/2023, 17:39:30 |  |  |  |  | Batch No.: | PSt5-2102-01_25°C
End Date/Time: | 19/07/2023, 18:16:10 |  |  |  |  | O2_cal0 [°] | 54.55
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  | O2_cal2nd [°] | 47.62
SDR Serial No. : | S-1054 |  |  |  |  | O2_T0 [°C] | 24.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] |  |  |  |  | O2_T2nd [°C] | 24.6
[6 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[6 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | C2 | C3 | D5 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
19.07.23 17:39:32 | 0.03 | 87.94 | 134.22 | 207.74 | 27 | 969 | 36.5 | 28.16
19.07.23 17:39:48 | 0.3 | 105.58 | 165.33 | 179.89 | 27 | 969 | 36.5 | 28.07
19.07.23 17:40:03 | 0.55 | 96.02 | 153.72 | 286.38 | 27 | 969 | 36.5 | 28.01
19.07.23 17:40:18 | 0.8 | 79.42 | 118.07 | 247.14 | 27 | 969 | 36.5 | 27.97
19.07.23 17:40:33 | 1.05 | 115.83 | 146.38 | 217.06 | 27 | 969 | 36.5 | 27.96
19.07.23 17:40:48 | 1.3 | 115.83 | 140.85 | 198.54 | 27 | 969 | 36.5 | 27.97
19.07.23 17:41:03 | 1.55 | 103.11 | 142.59 | 209.65 | 27 | 969 | 36.5 | 27.97
19.07.23 17:41:18 | 1.8 | 91.43 | 117.51 | 247.14 | 27 | 969 | 36.5 | 27.97
19.07.23 17:41:33 | 2.05 | 97.92 | 153.42 | 266.31 | 27 | 969 | 36.5 | 28.01
19.07.23 17:41:48 | 2.3 | 103.93 | 135.95 | 216.73 | 27 | 969 | 36.5 | 28.01
19.07.23 17:42:03 | 2.55 | 74.94 | 152.54 | 223.23 | 27 | 969 | 36.5 | 28.04
19.07.23 17:42:18 | 2.8 | 90.35 | 149.6 | 287.45 | 27 | 969 | 36.5 | 28.05
19.07.23 17:42:33 | 3.05 | 107.23 | 181.43 | 334.36 | 27 | 969 | 36.5 | 28.08
19.07.23 17:42:48 | 3.3 | 94.67 | 120.31 | 189.46 | 27 | 969 | 36.5 | 28.1
19.07.23 17:43:03 | 3.55 | 95.75 | 135.95 | 201.7 | 27 | 969 | 36.5 | 28.1 | 969C4-(E1);
19.07.23 17:43:18 | 3.8 | 58.07 | 115.83 | 245.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.11
19.07.23 17:43:33 | 4.05 | 120.03 | 155.2 | 256.32 | 27 | 969 | 36.5 | 28.11
19.07.23 17:43:48 | 4.3 | 71.79 | 98.74 | 152.54 | 27 | 969 | 36.5 | 28.14
19.07.23 17:44:03 | 4.55 | 99.83 | 153.42 | 260.09 | 27 | 969 | 36.5 | 28.15
19.07.23 17:44:18 | 4.8 | 94.4 | 138.25 | 282.11 | 27 | 969 | 36.5 | 28.18
19.07.23 17:44:33 | 5.05 | 64.51 | 145.8 | 242.09 | 27 | 969 | 36.5 | 28.21
19.07.23 17:44:48 | 5.3 | 123.41 | 156.68 | 293.55 | 27 | 969 | 36.5 | 28.22
19.07.23 17:45:03 | 5.55 | 155.49 | 132.79 | 286.38 | 27 | 969 | 36.5 | 28.25 | 969D4-(E1);
19.07.23 17:45:18 | 5.8 | 138.83 | 139.41 | 215.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.26
19.07.23 17:45:33 | 6.05 | 124.26 | 171.96 | 257.35 | 27 | 969 | 36.5 | 28.28
19.07.23 17:45:48 | 6.3 | 98.47 | 146.09 | 220.95 | 27 | 969 | 36.5 | 28.29
19.07.23 17:46:03 | 6.55 | 113.88 | 134.51 | 181.73 | 27 | 969 | 36.5 | 28.29
19.07.23 17:46:18 | 6.8 | 81.8 | 133.08 | 357.24 | 27 | 969 | 36.5 | 28.32
19.07.23 17:46:33 | 7.05 | 97.38 | 162.63 | 236.75 | 27 | 969 | 36.5 | 28.33
19.07.23 17:46:48 | 7.3 | 142.01 | 154.31 | 219.33 | 27 | 969 | 36.5 | 28.33
19.07.23 17:47:03 | 7.55 | 133.65 | 123.41 | 295.72 | 27 | 969 | 36.5 | 28.35
19.07.23 17:47:18 | 7.8 | 99.28 | 175.61 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 28.36
19.07.23 17:47:33 | 8.05 | 177.75 | 149.89 | 335.89 | 27 | 969 | 36.5 | 28.36
19.07.23 17:47:48 | 8.3 | 139.98 | 185.12 | 271.54 | 27 | 969 | 36.5 | 28.36
19.07.23 17:48:03 | 8.55 | 109.44 | 162.03 | 190.09 | 27 | 969 | 36.5 | 28.39
19.07.23 17:48:18 | 8.8 | 111.65 | 133.08 | 226.5 | 27 | 969 | 36.5 | 28.4
19.07.23 17:48:33 | 9.05 | 105.03 | 128.51 | 211.9 | 27 | 969 | 36.5 | 28.41
19.07.23 17:48:48 | 9.3 | 111.93 | 143.17 | 209.01 | 27 | 969 | 36.5 | 28.43
19.07.23 17:49:03 | 9.55 | 131.93 | 156.97 | 251.2 | 27 | 969 | 36.5 | 28.44
19.07.23 17:49:18 | 9.8 | 118.91 | 152.83 | 271.54 | 27 | 969 | 36.5 | 28.47
19.07.23 17:49:33 | 10.05 | 122 | 146.09 | 245.45 | 27 | 969 | 36.5 | 28.47
19.07.23 17:49:48 | 10.3 | 145.5 | 185.12 | 398.96 | 27 | 969 | 36.5 | 28.5 | 969C3-(E1);
19.07.23 17:50:03 | 10.55 | 147.26 | 118.07 | 330.18 | 27 | 969 | 36.5 | 28.51
19.07.23 17:50:18 | 10.8 | 100.37 | 167.73 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 28.51
19.07.23 17:50:33 | 11.05 | 153.13 | 170.15 | 302.99 | 27 | 969 | 36.5 | 28.51
19.07.23 17:50:48 | 11.3 | 113.6 | 157.27 | 209.65 | 27 | 969 | 36.5 | 28.53
19.07.23 17:51:03 | 11.55 | 139.12 | 146.38 | 185.43 | 27 | 969 | 36.5 | 28.54
19.07.23 17:51:18 | 11.8 | 131.93 | 174.09 | 233.09 | 27 | 969 | 36.5 | 28.54
19.07.23 17:51:33 | 12.05 | 96.56 | 154.31 | 283.17 | 27 | 969 | 36.5 | 28.54
19.07.23 17:51:48 | 12.3 | 112.21 | 184.82 | 232.1 | 27 | 969 | 36.5 | 28.55
19.07.23 17:52:03 | 12.55 | 135.66 | 140.85 | 224.21 | 27 | 969 | 36.5 | 28.55
19.07.23 17:52:18 | 12.8 | 144.05 | 154.01 | 199.49 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:52:33 | 13.05 | 125.67 | 149.6 | 208.7 | 27 | 969 | 36.5 | 28.57
19.07.23 17:52:48 | 13.3 | 142.59 | 167.43 | 251.2 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:53:03 | 13.55 | 107.23 | 180.81 | 194.46 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:53:18 | 13.8 | 177.44 | 168.94 | 244.11 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:53:33 | 14.05 | 114.16 | 161.73 | 263.89 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:53:48 | 14.3 | 141.14 | 146.96 | 259.06 | 27 | 969 | 36.5 | 28.6
19.07.23 17:54:03 | 14.55 | 129.08 | 163.53 | 265.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:54:18 | 14.8 | 114.44 | 142.3 | 188.84 | 27 | 969 | 36.5 | 28.61
19.07.23 17:54:33 | 15.05 | 120.03 | 168.94 | 287.45 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:54:48 | 15.3 | 131.65 | 159.95 | 186.36 | 27 | 969 | 36.5 | 28.6
19.07.23 17:55:03 | 15.55 | 114.71 | 201.7 | 230.78 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:55:18 | 15.8 | 138.54 | 162.03 | 255.98 | 27 | 969 | 36.5 | 28.6
19.07.23 17:55:33 | 16.05 | 133.65 | 146.09 | 259.75 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58 | 969D6-(E1);
19.07.23 17:55:48 | 16.3 | 139.98 | 152.54 | 239.41 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58 | 969D6-(E1);
19.07.23 17:56:03 | 16.55 | 160.54 | 155.2 | 297.9 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:56:18 | 16.8 | 142.59 | 161.14 | 234.09 | 27 | 969 | 36.5 | 28.6
19.07.23 17:56:33 | 17.05 | 138.25 | 142.88 | 330.56 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:56:48 | 17.3 | 124.82 | 152.83 | 218.03 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:57:03 | 17.55 | 152.24 | 147.55 | 187.6 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:57:18 | 17.8 | 81.8 | 228.15 | 140.56 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:57:33 | 18.05 | 133.94 | 163.53 | 284.6 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:57:48 | 18.3 | 144.92 | 158.75 | 263.54 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:58:03 | 18.55 | 142.59 | 176.83 | 350.96 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
19.07.23 17:58:18 | 18.8 | 130.79 | 144.92 | 240.08 | 27 | 969 | 36.5 | 28.55
19.07.23 17:58:33 | 19.05 | 171.66 | 175.61 | 204.23 | 27 | 969 | 36.5 | 28.55
19.07.23 17:58:48 | 19.3 | 160.84 | 142.88 | 276.8 | 27 | 969 | 36.5 | 28.55
19.07.23 17:59:03 | 19.55 | 121.72 | 143.76 | 227.49 | 27 | 969 | 36.5 | 28.54
19.07.23 17:59:18 | 19.8 | 157.86 | 175.92 | 197.91 | 27 | 969 | 36.5 | 28.54 | 969D6-(E1);
19.07.23 17:59:33 | 20.05 | 134.51 | 180.2 | 176.53 | 27 | 969 | 36.5 | 28.54
19.07.23 17:59:48 | 20.3 | 151.36 | 149.6 | 205.19 | 27 | 969 | 36.5 | 28.54
19.07.23 18:00:03 | 20.55 | 169.54 | 168.34 | 245.79 | 27 | 969 | 36.5 | 28.53
19.07.23 18:00:18 | 20.8 | 147.84 | 148.72 | 268.75 | 27 | 969 | 36.5 | 28.53
19.07.23 18:00:33 | 21.05 | 144.92 | 159.65 | 248.15 | 27 | 969 | 36.5 | 28.51
19.07.23 18:00:48 | 21.3 | 148.72 | 171.96 | 305.19 | 27 | 969 | 36.5 | 28.51
19.07.23 18:01:03 | 21.55 | 161.44 | 174.39 | 202.65 | 27 | 969 | 36.5 | 28.5
19.07.23 18:01:18 | 21.8 | 134.51 | 152.83 | 249.51 | 27 | 969 | 36.5 | 28.5
19.07.23 18:01:33 | 22.05 | 165.93 | 149.31 | 233.43 | 27 | 969 | 36.5 | 28.5
19.07.23 18:01:48 | 22.3 | 179.58 | 191.64 | 250.86 | 27 | 969 | 36.5 | 28.5
19.07.23 18:02:03 | 22.55 | 178.05 | 190.4 | 299.71 | 27 | 969 | 36.5 | 28.47
19.07.23 18:02:18 | 22.8 | 178.97 | 165.03 | 289.6 | 27 | 969 | 36.5 | 28.47
19.07.23 18:02:33 | 23.05 | 142.59 | 190.71 | 225.19 | 27 | 969 | 36.5 | 28.47
19.07.23 18:02:48 | 23.3 | 149.01 | 155.2 | 183.58 | 27 | 969 | 36.5 | 28.46
19.07.23 18:03:03 | 23.55 | 144.63 | 130.22 | 212.86 | 27 | 969 | 36.5 | 28.44
19.07.23 18:03:18 | 23.8 | 151.66 | 152.54 | 179.89 | 27 | 969 | 36.5 | 28.44
19.07.23 18:03:33 | 24.05 | 173.18 | 194.46 | 266.31 | 27 | 969 | 36.5 | 28.46
19.07.23 18:03:48 | 24.3 | 154.6 | 190.09 | 250.53 | 27 | 969 | 36.5 | 28.46
19.07.23 18:04:03 | 24.55 | 192.89 | 172.57 | 219.33 | 27 | 969 | 36.5 | 28.46
19.07.23 18:04:18 | 24.8 | 173.48 | 171.96 | 288.88 | 27 | 969 | 36.5 | 28.46
19.07.23 18:04:33 | 25.05 | 168.34 | 173.18 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 28.44
19.07.23 18:04:48 | 25.3 | 163.83 | 149.6 | 172.57 | 27 | 969 | 36.5 | 28.43
19.07.23 18:05:03 | 25.55 | 149.6 | 153.42 | 244.78 | 27 | 969 | 36.5 | 28.44 | 969D6-(E1);
19.07.23 18:05:18 | 25.8 | 171.66 | 154.01 | 320 | 27 | 969 | 36.5 | 28.43
19.07.23 18:05:33 | 26.05 | 178.97 | 201.06 | 287.09 | 27 | 969 | 36.5 | 28.43
19.07.23 18:05:48 | 26.3 | 182.35 | 186.36 | 290.32 | 27 | 969 | 36.5 | 28.43
19.07.23 18:06:03 | 26.55 | 156.68 | 171.06 | 166.23 | 27 | 969 | 36.5 | 28.41
19.07.23 18:06:18 | 26.8 | 155.49 | 174.39 | 185.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.41
19.07.23 18:06:33 | 27.05 | 176.22 | 151.07 | 237.41 | 27 | 969 | 36.5 | 28.4
19.07.23 18:06:48 | 27.3 | 190.71 | 156.08 | 231.44 | 27 | 969 | 36.5 | 28.4
19.07.23 18:07:03 | 27.55 | 171.96 | 144.63 | 186.36 | 27 | 969 | 36.5 | 28.4
19.07.23 18:07:18 | 27.8 | 186.98 | 176.53 | 259.75 | 27 | 969 | 36.5 | 28.4
19.07.23 18:07:33 | 28.05 | 149.6 | 161.14 | 204.87 | 27 | 969 | 36.5 | 28.4
19.07.23 18:07:48 | 28.3 | 156.38 | 162.93 | 179.58 | 27 | 969 | 36.5 | 28.39 | 969D6-(E1);
19.07.23 18:08:03 | 28.55 | 167.73 | 135.08 | 218.35 | 27 | 969 | 36.5 | 28.38
19.07.23 18:08:18 | 28.8 | 159.65 | 166.23 | 267.01 | 27 | 969 | 36.5 | 28.38
19.07.23 18:08:33 | 29.05 | 156.97 | 170.15 | 262.16 | 27 | 969 | 36.5 | 28.39
19.07.23 18:08:48 | 29.3 | 150.48 | 127.94 | 266.31 | 27 | 969 | 36.5 | 28.4
19.07.23 18:09:03 | 29.55 | 180.81 | 174.09 | 232.1 | 27 | 969 | 36.5 | 28.38
19.07.23 18:09:18 | 29.8 | 159.05 | 159.65 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 28.38 | 969C4-(E1);
19.07.23 18:09:33 | 30.05 | 173.18 | 168.64 | 254.61 | 27 | 969 | 36.5 | 28.38
19.07.23 18:09:48 | 30.3 | 182.04 | 145.8 | 254.95 | 27 | 969 | 36.5 | 28.36
19.07.23 18:10:03 | 30.55 | 173.79 | 172.57 | 288.52 | 27 | 969 | 36.5 | 28.36
19.07.23 18:10:18 | 30.8 | 186.67 | 177.14 | 199.8 | 27 | 969 | 36.5 | 28.36 | 969D6-(E1);
19.07.23 18:10:33 | 31.05 | 136.81 | 195.71 | 193.52 | 27 | 969 | 36.5 | 28.36
19.07.23 18:10:48 | 31.3 | 124.54 | 119.47 | 148.43 | 27 | 969 | 36.5 | 28.35 | 969C4-(E1);
19.07.23 18:11:03 | 31.55 | 192.89 | 144.34 | 186.36 | 27 | 969 | 36.5 | 28.33
19.07.23 18:11:18 | 31.8 | 165.03 | 156.68 | 248.83 | 27 | 969 | 36.5 | 28.33
19.07.23 18:11:33 | 32.05 | 181.12 | 188.84 | 239.41 | 27 | 969 | 36.5 | 28.33 | 969C3-(E1);
19.07.23 18:11:48 | 32.3 | 182.04 | 164.43 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 28.32 | 969C3-(E1);
19.07.23 18:12:03 | 32.55 | 184.51 | 191.02 | 204.55 | 27 | 969 | 36.5 | 28.32
19.07.23 18:12:18 | 32.8 | 159.95 | 159.35 | 219.98 | 27 | 969 | 36.5 | 28.32
19.07.23 18:12:33 | 33.05 | 183.27 | 160.84 | 216.09 | 27 | 969 | 36.5 | 28.33
19.07.23 18:12:48 | 33.3 | 173.79 | 131.36 | 167.43 | 27 | 969 | 36.5 | 28.33 | 969C3-(E1);
19.07.23 18:13:03 | 33.55 | 166.23 | 166.83 | 241.09 | 27 | 969 | 36.5 | 28.33 | 969D6-(E1);
19.07.23 18:13:18 | 33.8 | 227.82 | 171.36 | 253.25 | 27 | 969 | 36.5 | 28.32
19.07.23 18:13:33 | 34.05 | 198.22 | 175.92 | 223.23 | 27 | 969 | 36.5 | 28.32
19.07.23 18:13:48 | 34.3 | 208.7 | 172.27 | 225.19 | 27 | 969 | 36.5 | 28.33
19.07.23 18:14:03 | 34.55 | 198.54 | 165.63 | 222.91 | 27 | 969 | 36.5 | 28.32 | 969D6-(E1);
19.07.23 18:14:18 | 34.8 | 167.73 | 148.43 | 228.15 | 27 | 969 | 36.5 | 28.3
19.07.23 18:14:33 | 35.05 | 181.43 | 191.33 | 274.69 | 27 | 969 | 36.5 | 28.3
19.07.23 18:14:48 | 35.3 | 180.5 | 209.33 | 282.11 | 27 | 969 | 36.5 | 28.29 | 969D6-(E1);
19.07.23 18:15:03 | 35.55 | 191.96 | 194.77 | 189.15 | 27 | 969 | 36.5 | 28.29
19.07.23 18:15:18 | 35.8 | 168.94 | 170.15 | 259.75 | 27 | 969 | 36.5 | 28.29
19.07.23 18:15:33 | 36.05 | 183.58 | 150.48 | 103.93 | 27 | 969 | 36.5 | 28.28
19.07.23 18:15:48 | 36.3 | 195.71 | 200.43 | 287.81 | 27 | 969 | 36.5 | 28.28 | 969C4-(E1);
19.07.23 18:16:03 | 36.55 | 186.98 | 151.66 | 235.42 | 27 | 969 | 36.5 | 28.28