## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 7192023R_run14 |  | Generated On : | 19/07/2023, 18:55:45 |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001054 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 19/07/2023, 18:18:29 |  |  |  |  | Batch No.: | PSt5-2102-01_25°C
End Date/Time: | 19/07/2023, 18:54:47 |  |  |  |  | O2_cal0 [°] | 54.55
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  | O2_cal2nd [°] | 47.62
SDR Serial No. : | S-1054 |  |  |  |  | O2_T0 [°C] | 24.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] |  |  |  |  | O2_T2nd [°C] | 24.6
[6 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[6 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | C2 | C3 | D5 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
19.07.23 18:18:32 | 0.05 | 219.65 | 181.12 | 223.89 | 27 | 969 | 36.5 | 28.14
19.07.23 18:18:47 | 0.3 | 220.63 | 175.92 | 223.56 | 27 | 969 | 36.5 | 28.11
19.07.23 18:19:02 | 0.55 | 219.65 | 170.45 | 224.21 | 27 | 969 | 36.5 | 28.05
19.07.23 18:19:17 | 0.8 | 220.3 | 170.75 | 224.21 | 27 | 969 | 36.5 | 28.01
19.07.23 18:19:32 | 1.05 | 217.06 | 165.93 | 223.23 | 27 | 969 | 36.5 | 28
19.07.23 18:19:47 | 1.3 | 215.12 | 171.36 | 226.18 | 27 | 969 | 36.5 | 27.97
19.07.23 18:20:02 | 1.55 | 211.58 | 163.83 | 221.93 | 27 | 969 | 36.5 | 27.93
19.07.23 18:20:17 | 1.8 | 211.58 | 164.13 | 225.19 | 27 | 969 | 36.5 | 27.9
19.07.23 18:20:32 | 2.05 | 209.33 | 157.86 | 226.18 | 27 | 969 | 36.5 | 27.86
19.07.23 18:20:47 | 2.3 | 206.78 | 157.27 | 222.25 | 27 | 969 | 36.5 | 27.83
19.07.23 18:21:02 | 2.55 | 201.06 | 154.9 | 220.95 | 27 | 969 | 36.5 | 27.83
19.07.23 18:21:17 | 2.8 | 196.34 | 149.01 | 219.98 | 27 | 969 | 36.5 | 27.79
19.07.23 18:21:32 | 3.05 | 194.46 | 147.26 | 222.25 | 27 | 969 | 36.5 | 27.76
19.07.23 18:21:47 | 3.3 | 192.27 | 145.5 | 220.63 | 27 | 969 | 36.5 | 27.75
19.07.23 18:22:02 | 3.55 | 190.71 | 146.09 | 220.63 | 27 | 969 | 36.5 | 27.72
19.07.23 18:22:17 | 3.8 | 191.96 | 143.76 | 219.98 | 27 | 969 | 36.5 | 27.68
19.07.23 18:22:32 | 4.05 | 187.29 | 144.63 | 216.41 | 27 | 969 | 36.5 | 27.66
19.07.23 18:22:47 | 4.3 | 183.89 | 140.85 | 222.58 | 27 | 969 | 36.5 | 27.64
19.07.23 18:23:02 | 4.55 | 196.65 | 134.8 | 221.28 | 27 | 969 | 36.5 | 27.61
19.07.23 18:23:17 | 4.8 | 181.73 | 137.1 | 219.65 | 27 | 969 | 36.5 | 27.6
19.07.23 18:23:32 | 5.05 | 181.43 | 140.27 | 220.95 | 27 | 969 | 36.5 | 27.58
19.07.23 18:23:47 | 5.3 | 171.96 | 139.41 | 222.25 | 27 | 969 | 36.5 | 27.55
19.07.23 18:24:02 | 5.55 | 172.87 | 140.27 | 216.73 | 27 | 969 | 36.5 | 27.51
19.07.23 18:24:17 | 5.8 | 171.36 | 137.67 | 220.63 | 27 | 969 | 36.5 | 27.51
19.07.23 18:24:32 | 6.05 | 172.27 | 136.81 | 219 | 27 | 969 | 36.5 | 27.47
19.07.23 18:24:47 | 6.3 | 166.83 | 136.23 | 220.95 | 27 | 969 | 36.5 | 27.46
19.07.23 18:25:02 | 6.55 | 165.93 | 138.25 | 218.03 | 27 | 969 | 36.5 | 27.43
19.07.23 18:25:17 | 6.8 | 173.18 | 137.1 | 215.76 | 27 | 969 | 36.5 | 27.4
19.07.23 18:25:32 | 7.05 | 172.27 | 134.51 | 220.95 | 27 | 969 | 36.5 | 27.38
19.07.23 18:25:47 | 7.3 | 165.93 | 134.51 | 220.95 | 27 | 969 | 36.5 | 27.36
19.07.23 18:26:02 | 7.55 | 163.53 | 135.66 | 216.73 | 27 | 969 | 36.5 | 27.35
19.07.23 18:26:17 | 7.8 | 158.16 | 131.36 | 218.68 | 27 | 969 | 36.5 | 27.32
19.07.23 18:26:32 | 8.05 | 152.83 | 138.25 | 216.41 | 27 | 969 | 36.5 | 27.29
19.07.23 18:26:47 | 8.3 | 151.66 | 130.22 | 213.19 | 27 | 969 | 36.5 | 27.28
19.07.23 18:27:02 | 8.55 | 149.89 | 128.23 | 218.03 | 27 | 969 | 36.5 | 27.28
19.07.23 18:27:17 | 8.8 | 150.77 | 125.67 | 216.73 | 27 | 969 | 36.5 | 27.24
19.07.23 18:27:32 | 9.05 | 145.5 | 125.11 | 218.35 | 27 | 969 | 36.5 | 27.22
19.07.23 18:27:47 | 9.3 | 145.8 | 131.36 | 213.51 | 27 | 969 | 36.5 | 27.21
19.07.23 18:28:02 | 9.55 | 144.63 | 127.09 | 218.68 | 27 | 969 | 36.5 | 27.19
19.07.23 18:28:17 | 9.8 | 146.96 | 124.82 | 216.09 | 27 | 969 | 36.5 | 27.18
19.07.23 18:28:32 | 10.05 | 140.27 | 118.35 | 217.06 | 27 | 969 | 36.5 | 27.15
19.07.23 18:28:47 | 10.3 | 135.95 | 116.67 | 213.51 | 27 | 969 | 36.5 | 27.14
19.07.23 18:29:02 | 10.55 | 135.37 | 123.41 | 219 | 27 | 969 | 36.5 | 27.11
19.07.23 18:29:17 | 10.8 | 138.54 | 118.07 | 216.73 | 27 | 969 | 36.5 | 27.1
19.07.23 18:29:32 | 11.05 | 137.67 | 116.39 | 213.19 | 27 | 969 | 36.5 | 27.08
19.07.23 18:29:47 | 11.3 | 131.65 | 112.49 | 216.73 | 27 | 969 | 36.5 | 27.05
19.07.23 18:30:02 | 11.55 | 137.96 | 113.32 | 210.3 | 27 | 969 | 36.5 | 27.04
19.07.23 18:30:17 | 11.8 | 133.36 | 112.21 | 212.54 | 27 | 969 | 36.5 | 27.04
19.07.23 18:30:32 | 12.05 | 130.5 | 111.1 | 216.09 | 27 | 969 | 36.5 | 27.01
19.07.23 18:30:47 | 12.3 | 129.08 | 109.16 | 217.06 | 27 | 969 | 36.5 | 27.01
19.07.23 18:31:02 | 12.55 | 125.96 | 107.78 | 212.54 | 27 | 969 | 36.5 | 26.97
19.07.23 18:31:17 | 12.8 | 126.24 | 107.23 | 212.86 | 27 | 969 | 36.5 | 26.97
19.07.23 18:31:32 | 13.05 | 123.69 | 107.51 | 211.58 | 27 | 969 | 36.5 | 26.93
19.07.23 18:31:47 | 13.3 | 128.23 | 105.85 | 212.86 | 27 | 969 | 36.5 | 26.93
19.07.23 18:32:02 | 13.55 | 120.31 | 103.93 | 213.51 | 27 | 969 | 36.5 | 26.91
19.07.23 18:32:17 | 13.8 | 118.91 | 107.78 | 214.47 | 27 | 969 | 36.5 | 26.9
19.07.23 18:32:32 | 14.05 | 121.15 | 102.83 | 217.38 | 27 | 969 | 36.5 | 26.9
19.07.23 18:32:47 | 14.3 | 114.71 | 101.74 | 211.58 | 27 | 969 | 36.5 | 26.89
19.07.23 18:33:02 | 14.55 | 114.71 | 100.92 | 216.73 | 27 | 969 | 36.5 | 26.88
19.07.23 18:33:17 | 14.8 | 113.04 | 105.3 | 212.54 | 27 | 969 | 36.5 | 26.85
19.07.23 18:33:32 | 15.05 | 112.49 | 100.92 | 213.19 | 27 | 969 | 36.5 | 26.83
19.07.23 18:33:47 | 15.3 | 111.65 | 95.21 | 213.51 | 27 | 969 | 36.5 | 26.83
19.07.23 18:34:02 | 15.55 | 111.1 | 90.08 | 213.83 | 27 | 969 | 36.5 | 26.82
19.07.23 18:34:17 | 15.8 | 114.16 | 91.43 | 210.3 | 27 | 969 | 36.5 | 26.79
19.07.23 18:34:32 | 16.05 | 110.82 | 94.13 | 212.86 | 27 | 969 | 36.5 | 26.79
19.07.23 18:34:47 | 16.3 | 105.3 | 90.35 | 212.22 | 27 | 969 | 36.5 | 26.76
19.07.23 18:35:02 | 16.55 | 106.4 | 88.47 | 213.19 | 27 | 969 | 36.5 | 26.76
19.07.23 18:35:17 | 16.8 | 104.75 | 85.53 | 211.58 | 27 | 969 | 36.5 | 26.74
19.07.23 18:35:32 | 17.05 | 102.01 | 85 | 209.33 | 27 | 969 | 36.5 | 26.74
19.07.23 18:35:47 | 17.3 | 100.1 | 85 | 213.83 | 27 | 969 | 36.5 | 26.72
19.07.23 18:36:02 | 17.55 | 107.23 | 81.54 | 210.62 | 27 | 969 | 36.5 | 26.71
19.07.23 18:36:17 | 17.8 | 99.28 | 83.13 | 209.97 | 27 | 969 | 36.5 | 26.69
19.07.23 18:36:32 | 18.05 | 94.94 | 81.8 | 208.7 | 27 | 969 | 36.5 | 26.68
19.07.23 18:36:47 | 18.3 | 99.56 | 81.01 | 211.58 | 27 | 969 | 36.5 | 26.68
19.07.23 18:37:02 | 18.55 | 98.74 | 79.15 | 212.54 | 27 | 969 | 36.5 | 26.65
19.07.23 18:37:17 | 18.8 | 97.65 | 78.89 | 210.94 | 27 | 969 | 36.5 | 26.65
19.07.23 18:37:32 | 19.05 | 93.59 | 79.68 | 210.62 | 27 | 969 | 36.5 | 26.64
19.07.23 18:37:47 | 19.3 | 87.94 | 82.07 | 210.62 | 27 | 969 | 36.5 | 26.61
19.07.23 18:38:02 | 19.55 | 87.67 | 78.1 | 213.51 | 27 | 969 | 36.5 | 26.63
19.07.23 18:38:17 | 19.8 | 86.87 | 76.78 | 211.58 | 27 | 969 | 36.5 | 26.61
19.07.23 18:38:32 | 20.05 | 85 | 74.41 | 210.94 | 27 | 969 | 36.5 | 26.61
19.07.23 18:38:47 | 20.3 | 86.87 | 78.62 | 212.22 | 27 | 969 | 36.5 | 26.57
19.07.23 18:39:02 | 20.55 | 82.6 | 78.1 | 208.7 | 27 | 969 | 36.5 | 26.57
19.07.23 18:39:17 | 20.8 | 85.26 | 75.2 | 209.97 | 27 | 969 | 36.5 | 26.58
19.07.23 18:39:32 | 21.05 | 83.66 | 75.46 | 207.74 | 27 | 969 | 36.5 | 26.54
19.07.23 18:39:47 | 21.3 | 79.68 | 73.36 | 208.7 | 27 | 969 | 36.5 | 26.54
19.07.23 18:40:02 | 21.55 | 85 | 73.62 | 209.65 | 27 | 969 | 36.5 | 26.53
19.07.23 18:40:17 | 21.8 | 77.83 | 71.01 | 213.19 | 27 | 969 | 36.5 | 26.53
19.07.23 18:40:32 | 22.05 | 76.78 | 69.18 | 206.78 | 27 | 969 | 36.5 | 26.51
19.07.23 18:40:47 | 22.3 | 76.78 | 65.54 | 211.9 | 27 | 969 | 36.5 | 26.5
19.07.23 18:41:02 | 22.55 | 75.99 | 64.51 | 209.01 | 27 | 969 | 36.5 | 26.51
19.07.23 18:41:17 | 22.8 | 77.3 | 67.88 | 211.9 | 27 | 969 | 36.5 | 26.5
19.07.23 18:41:32 | 23.05 | 72.84 | 62.7 | 208.06 | 27 | 969 | 36.5 | 26.49
19.07.23 18:41:47 | 23.3 | 73.62 | 62.96 | 208.7 | 27 | 969 | 36.5 | 26.47
19.07.23 18:42:02 | 23.55 | 70.48 | 61.41 | 207.74 | 27 | 969 | 36.5 | 26.46
19.07.23 18:42:17 | 23.8 | 69.7 | 64.76 | 211.9 | 27 | 969 | 36.5 | 26.46
19.07.23 18:42:32 | 24.05 | 69.44 | 65.28 | 208.7 | 27 | 969 | 36.5 | 26.43
19.07.23 18:42:47 | 24.3 | 68.66 | 59.09 | 207.1 | 27 | 969 | 36.5 | 26.43
19.07.23 18:43:02 | 24.55 | 67.62 | 58.33 | 209.65 | 27 | 969 | 36.5 | 26.41
19.07.23 18:43:17 | 24.8 | 66.58 | 59.35 | 210.62 | 27 | 969 | 36.5 | 26.41
19.07.23 18:43:32 | 25.05 | 67.36 | 57.3 | 209.33 | 27 | 969 | 36.5 | 26.4
19.07.23 18:43:47 | 25.3 | 64.51 | 56.79 | 207.1 | 27 | 969 | 36.5 | 26.39
19.07.23 18:44:02 | 25.55 | 63.99 | 57.81 | 207.1 | 27 | 969 | 36.5 | 26.39
19.07.23 18:44:17 | 25.8 | 64.51 | 57.56 | 207.42 | 27 | 969 | 36.5 | 26.38
19.07.23 18:44:32 | 26.05 | 60.89 | 56.53 | 209.97 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
19.07.23 18:44:47 | 26.3 | 60.38 | 61.15 | 204.23 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
19.07.23 18:45:02 | 26.55 | 60.64 | 58.33 | 208.38 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
19.07.23 18:45:17 | 26.8 | 59.35 | 54.49 | 207.42 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
19.07.23 18:45:32 | 27.05 | 59.35 | 56.79 | 205.51 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
19.07.23 18:45:47 | 27.3 | 63.47 | 56.28 | 210.94 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
19.07.23 18:46:02 | 27.55 | 64.25 | 52.71 | 209.33 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
19.07.23 18:46:17 | 27.8 | 62.96 | 52.71 | 211.26 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
19.07.23 18:46:32 | 28.05 | 60.12 | 53.73 | 207.1 | 27 | 969 | 36.5 | 26.32
19.07.23 18:46:47 | 28.3 | 56.02 | 51.69 | 208.7 | 27 | 969 | 36.5 | 26.3
19.07.23 18:47:02 | 28.55 | 56.28 | 50.93 | 207.42 | 27 | 969 | 36.5 | 26.29
19.07.23 18:47:17 | 28.8 | 56.53 | 54.49 | 206.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.3
19.07.23 18:47:32 | 29.05 | 55 | 50.68 | 205.51 | 27 | 969 | 36.5 | 26.28
19.07.23 18:47:47 | 29.3 | 59.86 | 49.67 | 206.14 | 27 | 969 | 36.5 | 26.28
19.07.23 18:48:02 | 29.55 | 60.12 | 53.73 | 206.78 | 27 | 969 | 36.5 | 26.28
19.07.23 18:48:17 | 29.8 | 53.98 | 47.9 | 204.87 | 27 | 969 | 36.5 | 26.28
19.07.23 18:48:32 | 30.05 | 53.98 | 47.64 | 203.92 | 27 | 969 | 36.5 | 26.26
19.07.23 18:48:47 | 30.3 | 51.19 | 47.14 | 206.14 | 27 | 969 | 36.5 | 26.26
19.07.23 18:49:02 | 30.55 | 55.26 | 46.64 | 209.33 | 27 | 969 | 36.5 | 26.24
19.07.23 18:49:17 | 30.8 | 57.3 | 46.64 | 203.92 | 27 | 969 | 36.5 | 26.24
19.07.23 18:49:32 | 31.05 | 49.41 | 46.89 | 208.7 | 27 | 969 | 36.5 | 26.25
19.07.23 18:49:47 | 31.3 | 51.44 | 49.92 | 203.28 | 27 | 969 | 36.5 | 26.22
19.07.23 18:50:02 | 31.55 | 48.91 | 45.88 | 205.82 | 27 | 969 | 36.5 | 26.22
19.07.23 18:50:17 | 31.8 | 48.91 | 45.13 | 206.14 | 27 | 969 | 36.5 | 26.22
19.07.23 18:50:32 | 32.05 | 49.92 | 44.87 | 204.23 | 27 | 969 | 36.5 | 26.22
19.07.23 18:50:47 | 32.3 | 52.2 | 44.62 | 207.74 | 27 | 969 | 36.5 | 26.21
19.07.23 18:51:02 | 32.55 | 48.4 | 44.62 | 205.19 | 27 | 969 | 36.5 | 26.18
19.07.23 18:51:17 | 32.8 | 47.64 | 44.37 | 201.7 | 27 | 969 | 36.5 | 26.19
19.07.23 18:51:32 | 33.05 | 48.15 | 43.12 | 205.19 | 27 | 969 | 36.5 | 26.18
19.07.23 18:51:47 | 33.3 | 48.91 | 43.87 | 205.51 | 27 | 969 | 36.5 | 26.18
19.07.23 18:52:02 | 33.55 | 50.17 | 44.62 | 208.38 | 27 | 969 | 36.5 | 26.16
19.07.23 18:52:17 | 33.8 | 56.28 | 41.87 | 206.78 | 27 | 969 | 36.5 | 26.15
19.07.23 18:52:32 | 34.05 | 54.24 | 47.14 | 204.55 | 27 | 969 | 36.5 | 26.15
19.07.23 18:52:47 | 34.3 | 46.38 | 42.12 | 205.19 | 27 | 969 | 36.5 | 26.15
19.07.23 18:53:02 | 34.55 | 46.38 | 41.62 | 207.42 | 27 | 969 | 36.5 | 26.15
19.07.23 18:53:17 | 34.8 | 48.4 | 41.37 | 204.55 | 27 | 969 | 36.5 | 26.14
19.07.23 18:53:32 | 35.05 | 49.92 | 40.12 | 206.78 | 27 | 969 | 36.5 | 26.15
19.07.23 18:53:47 | 35.3 | 45.38 | 43.62 | 202.96 | 27 | 969 | 36.5 | 26.14
19.07.23 18:54:02 | 35.55 | 45.88 | 40.37 | 205.51 | 27 | 969 | 36.5 | 26.14
19.07.23 18:54:17 | 35.8 | 44.62 | 39.87 | 204.55 | 27 | 969 | 36.5 | 26.13
19.07.23 18:54:32 | 36.05 | 44.12 | 40.12 | 201.38 | 27 | 969 | 36.5 | 26.13