## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 7202023P_run15 |  | Generated On : | 21/07/2023, 10:21:47 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001054 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 20/07/2023, 11:04:43 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2102-01_25°C
End Date/Time: | 20/07/2023, 11:35:20 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.55
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.62
SDR Serial No. : | S-1054 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
20.07.23 11:04:45 | 0.03 | 169.85 | 179.28 | 146.38 | 197.6 | 198.22 | 143.47 | 123.13 | 165.93 | 216.73 | 214.15 | 221.28 | 211.58 | 189.77 | 27 | 969 | 36.5 | 27.19
20.07.23 11:05:00 | 0.28 | 174.09 | 194.77 | 160.84 | 187.29 | 203.28 | 148.13 | 176.22 | 160.54 | 230.45 | 245.79 | 222.91 | 222.25 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 27.15
20.07.23 11:05:49 | 1.1 | 165.33 | 177.14 | 150.48 | 186.05 | 175.31 | 161.73 | 141.43 | 137.96 | 190.4 | 194.14 | 225.52 | 222.25 | 216.41 | 27 | 969 | 36.5 | 27.13
20.07.23 11:06:04 | 1.35 | 170.75 | 188.22 | 142.59 | 187.91 | 197.91 | 151.66 | 145.21 | 168.64 | 189.15 | 195.71 | 235.08 | 224.54 | 212.54 | 27 | 969 | 36.5 | 27.16
20.07.23 11:06:19 | 1.6 | 180.81 | 202.96 | 156.97 | 192.27 | 190.09 | 144.05 | 147.84 | 149.01 | 224.87 | 216.41 | 218.03 | 232.43 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 27.21
20.07.23 11:06:34 | 1.85 | 169.85 | 194.46 | 161.73 | 186.05 | 199.17 | 138.54 | 133.94 | 148.13 | 213.19 | 216.73 | 198.22 | 240.08 | 216.09 | 27 | 969 | 36.5 | 27.25
20.07.23 11:06:49 | 2.1 | 185.74 | 186.98 | 138.83 | 189.15 | 215.44 | 149.6 | 152.54 | 159.05 | 221.93 | 224.21 | 258.72 | 246.46 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 27.29
20.07.23 11:07:04 | 2.35 | 179.58 | 177.14 | 161.44 | 182.04 | 182.35 | 149.89 | 148.43 | 156.97 | 215.12 | 253.93 | 215.12 | 249.17 | 199.8 | 27 | 969 | 36.5 | 27.35
20.07.23 11:07:19 | 2.6 | 213.83 | 250.86 | 190.4 | 232.1 | 204.55 | 192.58 | 174.39 | 177.75 | 250.53 | 234.09 | 229.79 | 256.66 | 234.75 | 27 | 969 | 36.5 | 27.39
20.07.23 11:07:34 | 2.85 | 149.01 | 180.5 | 143.17 | 171.36 | 178.36 | 155.2 | 141.14 | 153.72 | 223.56 | 193.2 | 191.64 | 229.13 | 186.36 | 27 | 969 | 36.5 | 27.43
20.07.23 11:07:49 | 3.1 | 200.43 | 215.12 | 142.01 | 193.52 | 192.89 | 149.01 | 168.04 | 169.24 | 239.41 | 214.15 | 212.22 | 227.82 | 234.75 | 27 | 969 | 36.5 | 27.47
20.07.23 11:08:04 | 3.35 | 191.96 | 183.27 | 138.25 | 191.02 | 202.96 | 160.54 | 152.24 | 162.33 | 216.41 | 240.42 | 222.25 | 207.42 | 233.09 | 27 | 969 | 36.5 | 27.51
20.07.23 11:08:19 | 3.6 | 168.04 | 201.7 | 185.12 | 190.09 | 222.91 | 163.53 | 165.63 | 167.43 | 218.68 | 238.08 | 200.12 | 223.56 | 195.4 | 27 | 969 | 36.5 | 27.58
20.07.23 11:08:34 | 3.85 | 199.8 | 218.35 | 165.93 | 214.47 | 225.52 | 173.79 | 153.72 | 190.4 | 222.58 | 248.15 | 217.38 | 225.52 | 205.19 | 27 | 969 | 36.5 | 27.61
20.07.23 11:08:49 | 4.1 | 190.09 | 196.97 | 165.93 | 232.43 | 211.9 | 175.61 | 162.33 | 177.75 | 226.5 | 255.98 | 183.27 | 231.11 | 213.19 | 27 | 969 | 36.5 | 27.65
20.07.23 11:09:04 | 4.35 | 176.83 | 185.43 | 156.68 | 178.05 | 186.98 | 139.41 | 169.24 | 159.35 | 195.71 | 225.19 | 229.79 | 204.55 | 196.34 | 27 | 969 | 36.5 | 27.69
20.07.23 11:09:19 | 4.6 | 171.96 | 208.38 | 168.04 | 191.64 | 207.1 | 168.34 | 211.9 | 180.5 | 223.23 | 237.74 | 237.41 | 226.83 | 219.33 | 27 | 969 | 36.5 | 27.75
20.07.23 11:09:34 | 4.85 | 178.05 | 202.33 | 181.12 | 212.54 | 191.96 | 162.33 | 183.58 | 179.89 | 229.46 | 214.15 | 204.87 | 242.09 | 228.47 | 27 | 969 | 36.5 | 27.79
20.07.23 11:09:49 | 5.1 | 200.43 | 173.48 | 169.24 | 199.8 | 215.76 | 181.73 | 191.96 | 183.27 | 225.19 | 238.41 | 217.38 | 226.83 | 188.22 | 27 | 969 | 36.5 | 27.83
20.07.23 11:10:04 | 5.35 | 182.35 | 203.28 | 184.2 | 198.54 | 192.89 | 165.33 | 162.03 | 175 | 220.3 | 230.45 | 222.58 | 212.86 | 236.08 | 27 | 969 | 36.5 | 27.88
20.07.23 11:10:19 | 5.6 | 179.89 | 196.65 | 161.73 | 185.74 | 191.02 | 153.13 | 170.45 | 184.82 | 193.52 | 203.6 | 212.54 | 203.6 | 215.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.93
20.07.23 11:10:34 | 5.85 | 191.02 | 171.66 | 191.33 | 198.85 | 219 | 166.23 | 196.97 | 171.36 | 249.17 | 236.41 | 208.06 | 236.41 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.97
20.07.23 11:10:49 | 6.1 | 199.17 | 200.75 | 163.53 | 192.58 | 210.3 | 176.83 | 194.14 | 190.09 | 207.42 | 227.16 | 214.8 | 221.28 | 227.82 | 27 | 969 | 36.5 | 28.01
20.07.23 11:11:03 | 6.33 | 218.03 | 195.08 | 184.2 | 191.96 | 217.7 | 182.04 | 188.22 | 195.4 | 221.93 | 234.75 | 239.41 | 228.8 | 221.93 | 27 | 969 | 36.5 | 28.05
20.07.23 11:11:18 | 6.58 | 204.23 | 208.38 | 186.36 | 205.19 | 209.97 | 182.04 | 188.22 | 162.93 | 207.42 | 251.2 | 237.41 | 211.58 | 242.43 | 27 | 969 | 36.5 | 28.11
20.07.23 11:11:33 | 6.83 | 178.05 | 186.98 | 165.63 | 196.02 | 185.43 | 163.83 | 183.58 | 179.89 | 246.46 | 208.7 | 237.41 | 219.33 | 224.21 | 27 | 969 | 36.5 | 28.15
20.07.23 11:11:48 | 7.08 | 204.55 | 188.84 | 191.02 | 193.83 | 183.89 | 178.97 | 202.01 | 184.51 | 210.3 | 234.09 | 228.47 | 224.54 | 221.6 | 27 | 969 | 36.5 | 28.18
20.07.23 11:12:03 | 7.33 | 192.58 | 195.08 | 174.7 | 218.35 | 201.7 | 188.22 | 196.97 | 206.14 | 231.77 | 222.91 | 218.68 | 236.08 | 212.22 | 27 | 969 | 36.5 | 28.22
20.07.23 11:12:18 | 7.58 | 194.46 | 196.97 | 193.52 | 205.51 | 205.19 | 195.71 | 218.35 | 206.14 | 233.76 | 235.75 | 236.08 | 251.2 | 240.08 | 27 | 969 | 36.5 | 28.29
20.07.23 11:12:33 | 7.83 | 174.39 | 204.87 | 186.05 | 184.82 | 213.19 | 183.27 | 207.1 | 201.7 | 215.76 | 217.7 | 235.42 | 222.58 | 227.82 | 27 | 969 | 36.5 | 28.33
20.07.23 11:12:48 | 8.08 | 202.65 | 202.65 | 209.65 | 217.06 | 209.97 | 190.09 | 218.68 | 211.9 | 227.16 | 236.75 | 234.75 | 233.09 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 28.36
20.07.23 11:13:03 | 8.33 | 208.7 | 188.53 | 207.1 | 204.55 | 199.17 | 183.58 | 209.97 | 190.71 | 220.95 | 208.38 | 225.85 | 232.43 | 225.52 | 27 | 969 | 36.5 | 28.4
20.07.23 11:13:18 | 8.58 | 198.85 | 211.9 | 203.92 | 205.19 | 222.58 | 206.46 | 203.6 | 192.89 | 236.41 | 221.6 | 218.35 | 229.79 | 227.82 | 27 | 969 | 36.5 | 28.44
20.07.23 11:13:33 | 8.83 | 203.92 | 202.01 | 199.17 | 200.75 | 219.33 | 197.91 | 225.85 | 194.46 | 231.11 | 236.08 | 230.12 | 234.75 | 234.09 | 27 | 969 | 36.5 | 28.5
20.07.23 11:13:48 | 9.08 | 210.62 | 207.1 | 207.74 | 208.38 | 217.06 | 219.65 | 221.28 | 231.77 | 242.09 | 236.41 | 233.43 | 212.22 | 234.42 | 27 | 969 | 36.5 | 28.54
20.07.23 11:14:03 | 9.33 | 206.46 | 220.63 | 202.96 | 205.82 | 207.42 | 227.49 | 238.75 | 204.23 | 221.28 | 221.93 | 238.75 | 227.16 | 247.14 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
20.07.23 11:14:18 | 9.58 | 216.73 | 202.33 | 225.19 | 205.51 | 212.54 | 217.06 | 221.93 | 213.83 | 229.79 | 229.79 | 210.3 | 231.11 | 214.8 | 27 | 969 | 36.5 | 28.64
20.07.23 11:14:33 | 9.83 | 202.33 | 208.38 | 207.1 | 200.12 | 202.96 | 217.06 | 243.77 | 207.74 | 219.98 | 228.15 | 231.44 | 230.45 | 217.38 | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
20.07.23 11:14:48 | 10.08 | 196.97 | 206.78 | 204.87 | 203.28 | 200.43 | 223.23 | 211.9 | 205.82 | 206.14 | 221.28 | 248.49 | 205.82 | 220.95 | 27 | 969 | 36.5 | 28.71
20.07.23 11:15:03 | 10.33 | 211.9 | 197.91 | 221.6 | 187.6 | 196.34 | 222.25 | 242.09 | 226.83 | 222.58 | 250.86 | 224.87 | 241.76 | 205.51 | 27 | 969 | 36.5 | 28.76
20.07.23 11:15:18 | 10.58 | 193.52 | 193.2 | 217.06 | 221.6 | 225.85 | 249.85 | 242.76 | 233.76 | 218.68 | 253.25 | 230.12 | 247.48 | 215.76 | 27 | 969 | 36.5 | 28.79
20.07.23 11:15:33 | 10.83 | 222.25 | 217.38 | 227.16 | 198.22 | 238.08 | 234.42 | 235.75 | 227.16 | 202.65 | 236.08 | 243.43 | 237.08 | 211.58 | 27 | 969 | 36.5 | 28.85
20.07.23 11:15:48 | 11.08 | 228.8 | 210.94 | 226.18 | 208.38 | 233.76 | 233.43 | 244.78 | 236.75 | 239.08 | 245.12 | 243.1 | 230.12 | 245.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.88
20.07.23 11:16:03 | 11.33 | 206.14 | 198.85 | 235.42 | 231.77 | 230.45 | 233.43 | 220.95 | 203.28 | 251.2 | 268.05 | 254.61 | 196.97 | 212.22 | 27 | 969 | 36.5 | 28.93
20.07.23 11:16:18 | 11.58 | 202.01 | 197.6 | 231.44 | 209.01 | 213.51 | 236.75 | 256.32 | 233.76 | 218.35 | 216.41 | 238.41 | 223.56 | 240.42 | 27 | 969 | 36.5 | 28.97
20.07.23 11:16:33 | 11.83 | 222.58 | 205.51 | 246.13 | 217.38 | 204.23 | 242.76 | 250.53 | 229.46 | 231.44 | 252.91 | 238.41 | 231.11 | 245.79 | 27 | 969 | 36.5 | 29.01
20.07.23 11:16:48 | 12.08 | 213.19 | 198.85 | 253.25 | 219.65 | 221.6 | 227.16 | 258.03 | 240.42 | 254.27 | 253.93 | 236.08 | 255.63 | 226.5 | 27 | 969 | 36.5 | 29.05
20.07.23 11:17:03 | 12.33 | 206.78 | 210.62 | 238.41 | 208.38 | 204.87 | 242.76 | 239.75 | 244.11 | 226.83 | 218.68 | 228.47 | 213.83 | 212.86 | 27 | 969 | 36.5 | 29.1
20.07.23 11:17:18 | 12.58 | 232.1 | 210.62 | 241.42 | 216.41 | 218.35 | 234.42 | 250.86 | 243.77 | 242.76 | 257 | 238.41 | 246.8 | 235.08 | 27 | 969 | 36.5 | 29.15
20.07.23 11:17:33 | 12.83 | 228.8 | 207.1 | 264.23 | 209.65 | 223.23 | 236.75 | 255.29 | 219.65 | 208.38 | 229.46 | 230.78 | 224.21 | 237.41 | 27 | 969 | 36.5 | 29.18
20.07.23 11:17:48 | 13.08 | 224.54 | 218.03 | 247.48 | 215.76 | 257.35 | 259.75 | 253.59 | 228.47 | 243.43 | 249.51 | 263.2 | 235.75 | 241.09 | 27 | 969 | 36.5 | 29.22
20.07.23 11:18:03 | 13.33 | 202.65 | 204.87 | 260.44 | 217.38 | 208.7 | 250.53 | 262.85 | 217.38 | 229.46 | 226.5 | 243.43 | 224.54 | 232.43 | 27 | 969 | 36.5 | 29.26
20.07.23 11:18:18 | 13.58 | 215.44 | 208.38 | 255.98 | 209.01 | 205.19 | 254.61 | 272.59 | 227.49 | 252.56 | 242.09 | 221.6 | 241.09 | 245.45 | 27 | 969 | 36.5 | 29.29
20.07.23 11:18:33 | 13.83 | 232.76 | 202.33 | 259.06 | 210.94 | 232.1 | 262.16 | 272.59 | 256.32 | 247.82 | 244.78 | 249.51 | 247.14 | 240.08 | 27 | 969 | 36.5 | 29.35
20.07.23 11:18:48 | 14.08 | 222.91 | 219.65 | 260.78 | 220.3 | 241.09 | 264.93 | 270.84 | 261.82 | 256.32 | 248.49 | 235.42 | 218.68 | 243.77 | 27 | 969 | 36.5 | 29.4
20.07.23 11:19:03 | 14.33 | 225.52 | 214.47 | 270.14 | 222.58 | 230.12 | 268.75 | 271.54 | 234.42 | 230.45 | 218.35 | 221.93 | 233.43 | 235.08 | 27 | 969 | 36.5 | 29.43
20.07.23 11:19:18 | 14.58 | 217.7 | 213.19 | 271.54 | 217.06 | 233.76 | 277.51 | 288.17 | 243.43 | 238.41 | 221.6 | 217.38 | 242.76 | 247.82 | 27 | 969 | 36.5 | 29.46
20.07.23 11:19:33 | 14.83 | 218.68 | 219.33 | 253.59 | 201.06 | 225.52 | 266.66 | 259.41 | 251.88 | 227.49 | 221.93 | 226.5 | 232.43 | 242.09 | 27 | 969 | 36.5 | 29.51
20.07.23 11:19:48 | 15.08 | 232.76 | 210.94 | 266.66 | 213.83 | 239.75 | 251.2 | 262.16 | 267.7 | 259.41 | 218.68 | 217.38 | 226.18 | 251.2 | 27 | 969 | 36.5 | 29.54
20.07.23 11:20:03 | 15.33 | 209.97 | 242.76 | 296.45 | 220.63 | 226.83 | 257.69 | 252.91 | 262.51 | 269.1 | 218.35 | 228.47 | 242.43 | 242.09 | 27 | 969 | 36.5 | 29.6
20.07.23 11:20:18 | 15.58 | 225.19 | 205.51 | 291.03 | 229.13 | 236.08 | 270.84 | 273.29 | 265.27 | 248.49 | 240.42 | 222.58 | 237.74 | 235.08 | 27 | 969 | 36.5 | 29.63
20.07.23 11:20:33 | 15.83 | 246.46 | 209.65 | 306.29 | 213.83 | 235.42 | 269.44 | 292.47 | 266.66 | 233.43 | 242.09 | 225.19 | 222.58 | 249.51 | 27 | 969 | 36.5 | 29.66
20.07.23 11:20:48 | 16.08 | 223.89 | 218.68 | 281.04 | 225.85 | 224.54 | 267.01 | 277.51 | 278.21 | 230.12 | 237.41 | 236.08 | 232.43 | 238.75 | 27 | 969 | 36.5 | 29.71
20.07.23 11:21:03 | 16.33 | 213.19 | 230.45 | 276.8 | 230.45 | 231.11 | 287.81 | 296.45 | 275.04 | 265.62 | 254.61 | 232.1 | 242.76 | 247.82 | 27 | 969 | 36.5 | 29.75
20.07.23 11:21:18 | 16.58 | 210.94 | 215.76 | 292.47 | 226.83 | 229.46 | 270.14 | 299.35 | 278.57 | 242.43 | 245.45 | 249.85 | 239.41 | 244.78 | 27 | 969 | 36.5 | 29.79
20.07.23 11:21:33 | 16.83 | 247.48 | 231.77 | 284.6 | 226.5 | 244.78 | 273.99 | 295.36 | 291.03 | 249.17 | 237.74 | 248.15 | 254.61 | 245.79 | 27 | 969 | 36.5 | 29.83
20.07.23 11:21:48 | 17.08 | 236.08 | 231.77 | 307.39 | 221.6 | 242.76 | 283.88 | 309.6 | 288.17 | 252.91 | 238.08 | 240.42 | 229.79 | 257 | 27 | 969 | 36.5 | 29.88
20.07.23 11:22:03 | 17.33 | 229.79 | 216.73 | 300.08 | 233.76 | 236.41 | 260.44 | 302.26 | 287.09 | 219.98 | 220.95 | 234.42 | 242.43 | 224.87 | 27 | 969 | 36.5 | 29.9
20.07.23 11:22:18 | 17.58 | 233.09 | 231.11 | 292.47 | 228.15 | 254.61 | 289.96 | 329.04 | 269.79 | 265.97 | 227.82 | 240.08 | 256.32 | 237.08 | 27 | 969 | 36.5 | 29.93
20.07.23 11:22:33 | 17.83 | 236.08 | 229.13 | 266.66 | 221.6 | 233.43 | 269.1 | 301.53 | 305.19 | 244.44 | 249.17 | 249.17 | 246.8 | 256.32 | 27 | 969 | 36.5 | 29.99
20.07.23 11:22:48 | 18.08 | 211.58 | 209.97 | 279.63 | 206.78 | 224.54 | 276.45 | 282.46 | 259.75 | 229.46 | 238.75 | 239.08 | 236.41 | 240.08 | 27 | 969 | 36.5 | 30.03
20.07.23 11:23:03 | 18.33 | 238.08 | 219.65 | 291.03 | 220.3 | 231.77 | 291.39 | 311.82 | 291.03 | 235.08 | 250.19 | 229.79 | 245.79 | 236.41 | 27 | 969 | 36.5 | 30.08
20.07.23 11:23:18 | 18.58 | 220.95 | 235.42 | 309.97 | 230.12 | 229.13 | 292.47 | 294.28 | 269.44 | 236.08 | 239.75 | 231.44 | 231.77 | 258.72 | 27 | 969 | 36.5 | 30.11
20.07.23 11:23:33 | 18.83 | 234.75 | 210.94 | 295.36 | 234.75 | 245.79 | 269.1 | 315.9 | 267.7 | 218.03 | 263.2 | 233.09 | 203.92 | 233.76 | 27 | 969 | 36.5 | 30.15
20.07.23 11:23:48 | 19.08 | 205.19 | 214.47 | 333.98 | 246.46 | 273.64 | 311.45 | 321.5 | 316.64 | 296.81 | 258.03 | 238.41 | 250.53 | 260.09 | 27 | 969 | 36.5 | 30.19
20.07.23 11:24:03 | 19.33 | 246.8 | 226.83 | 309.97 | 219.98 | 236.75 | 293.55 | 317.39 | 304.82 | 226.83 | 238.41 | 247.14 | 242.43 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 30.22
20.07.23 11:24:18 | 19.58 | 250.86 | 224.21 | 295.36 | 209.97 | 228.47 | 277.16 | 301.53 | 290.68 | 239.41 | 236.08 | 235.75 | 221.6 | 231.77 | 27 | 969 | 36.5 | 30.26
20.07.23 11:24:33 | 19.83 | 219.65 | 240.08 | 328.66 | 197.6 | 248.15 | 310.34 | 308.13 | 309.97 | 218.68 | 251.54 | 237.08 | 237.08 | 238.41 | 27 | 969 | 36.5 | 30.3
20.07.23 11:24:48 | 20.08 | 237.41 | 221.93 | 318.88 | 240.42 | 228.47 | 305.56 | 333.6 | 291.03 | 224.21 | 227.49 | 228.8 | 253.93 | 245.45 | 27 | 969 | 36.5 | 30.33
20.07.23 11:25:03 | 20.33 | 249.51 | 227.82 | 343.58 | 234.42 | 231.44 | 321.13 | 321.5 | 301.53 | 245.79 | 266.66 | 244.11 | 241.76 | 233.09 | 27 | 969 | 36.5 | 30.38
20.07.23 11:25:18 | 20.58 | 221.28 | 234.09 | 332.84 | 218.03 | 231.44 | 310.34 | 331.7 | 300.08 | 213.19 | 241.42 | 219.33 | 220.63 | 235.08 | 27 | 969 | 36.5 | 30.41
20.07.23 11:25:33 | 20.83 | 244.44 | 219.65 | 325.26 | 218.35 | 257.69 | 328.28 | 317.76 | 319.26 | 231.44 | 231.11 | 238.41 | 244.78 | 254.61 | 27 | 969 | 36.5 | 30.46
20.07.23 11:25:48 | 21.08 | 223.23 | 229.79 | 327.53 | 218.35 | 244.78 | 325.64 | 346.68 | 316.64 | 220.63 | 252.22 | 264.93 | 235.08 | 223.89 | 27 | 969 | 36.5 | 30.49
20.07.23 11:26:03 | 21.33 | 237.74 | 241.09 | 328.28 | 222.91 | 233.76 | 320 | 295 | 313.67 | 247.48 | 252.56 | 242.09 | 243.77 | 240.75 | 27 | 969 | 36.5 | 30.51
20.07.23 11:26:18 | 21.58 | 251.54 | 239.08 | 348.62 | 209.97 | 232.76 | 354.09 | 328.66 | 302.63 | 231.44 | 232.76 | 228.47 | 235.08 | 245.12 | 27 | 969 | 36.5 | 30.57
20.07.23 11:26:33 | 21.83 | 248.49 | 231.44 | 338.57 | 214.15 | 244.44 | 337.04 | 341.27 | 349.4 | 260.44 | 265.27 | 240.42 | 228.15 | 247.14 | 27 | 969 | 36.5 | 30.61
20.07.23 11:26:49 | 22.1 | 226.83 | 225.52 | 337.81 | 226.18 | 247.14 | 332.84 | 335.51 | 332.46 | 242.76 | 243.1 | 247.14 | 236.75 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 30.65
20.07.23 11:27:04 | 22.35 | 247.14 | 248.15 | 344.74 | 237.08 | 253.25 | 349.01 | 317.39 | 318.13 | 235.75 | 233.76 | 210.62 | 238.41 | 252.22 | 27 | 969 | 36.5 | 30.68
20.07.23 11:27:19 | 22.6 | 252.56 | 246.46 | 347.07 | 255.63 | 258.38 | 342.81 | 352.92 | 322.25 | 249.85 | 265.27 | 250.19 | 231.77 | 258.38 | 27 | 969 | 36.5 | 30.72
20.07.23 11:27:34 | 22.85 | 255.98 | 249.85 | 348.23 | 236.75 | 256.66 | 396.88 | 344.36 | 327.9 | 224.87 | 236.75 | 268.05 | 242.09 | 254.61 | 27 | 969 | 36.5 | 30.76
20.07.23 11:27:49 | 23.1 | 244.78 | 217.7 | 348.23 | 237.41 | 248.49 | 382.48 | 311.82 | 329.8 | 269.44 | 249.51 | 255.29 | 267.01 | 235.75 | 27 | 969 | 36.5 | 30.79
20.07.23 11:28:04 | 23.35 | 231.44 | 194.46 | 363.17 | 218.03 | 251.88 | 367.15 | 351.74 | 320 | 234.75 | 248.83 | 250.53 | 219.98 | 255.63 | 27 | 969 | 36.5 | 30.83
20.07.23 11:28:19 | 23.6 | 236.08 | 238.41 | 379.22 | 234.75 | 250.86 | 355.66 | 367.15 | 342.04 | 272.59 | 244.78 | 248.15 | 252.91 | 231.44 | 27 | 969 | 36.5 | 30.86
20.07.23 11:28:34 | 23.85 | 228.15 | 233.43 | 326.39 | 215.76 | 250.19 | 349.4 | 323.75 | 309.97 | 237.41 | 241.76 | 238.41 | 212.22 | 242.76 | 27 | 969 | 36.5 | 30.9
20.07.23 11:28:49 | 24.1 | 246.13 | 245.45 | 344.36 | 224.21 | 251.54 | 342.04 | 360 | 318.51 | 220.63 | 246.13 | 239.41 | 236.75 | 259.41 | 27 | 969 | 36.5 | 30.94
20.07.23 11:29:04 | 24.35 | 251.54 | 219.98 | 345.52 | 209.65 | 241.09 | 369.15 | 336.66 | 347.07 | 235.75 | 249.85 | 232.76 | 241.76 | 241.09 | 27 | 969 | 36.5 | 30.99
20.07.23 11:29:19 | 24.6 | 247.14 | 232.1 | 347.85 | 237.74 | 271.19 | 369.15 | 341.65 | 327.15 | 257.69 | 238.41 | 244.11 | 260.44 | 250.19 | 27 | 969 | 36.5 | 31.01
20.07.23 11:29:34 | 24.85 | 245.12 | 253.59 | 340.11 | 229.79 | 255.98 | 391.5 | 324.13 | 335.51 | 260.09 | 249.85 | 261.13 | 235.42 | 252.22 | 27 | 969 | 36.5 | 31.04
20.07.23 11:29:49 | 25.1 | 275.75 | 247.14 | 337.04 | 237.08 | 244.11 | 350.18 | 377.2 | 318.88 | 242.09 | 260.78 | 228.15 | 246.13 | 255.63 | 27 | 969 | 36.5 | 31.1
20.07.23 11:30:04 | 25.35 | 250.53 | 246.13 | 349.4 | 240.42 | 263.89 | 369.95 | 373.97 | 335.13 | 229.79 | 241.09 | 256.66 | 253.59 | 253.25 | 27 | 969 | 36.5 | 31.11
20.07.23 11:30:19 | 25.6 | 252.91 | 226.18 | 370.75 | 234.75 | 278.57 | 392.74 | 362.38 | 347.85 | 231.44 | 247.82 | 257.69 | 259.06 | 247.14 | 27 | 969 | 36.5 | 31.16
20.07.23 11:30:34 | 25.85 | 231.11 | 230.78 | 362.38 | 238.08 | 252.56 | 396.05 | 367.15 | 350.18 | 213.83 | 234.75 | 250.86 | 235.08 | 253.25 | 27 | 969 | 36.5 | 31.18
20.07.23 11:30:49 | 26.1 | 268.05 | 255.63 | 358.81 | 232.1 | 248.15 | 399.38 | 374.77 | 337.42 | 243.43 | 244.44 | 251.88 | 233.43 | 231.11 | 27 | 969 | 36.5 | 31.22
20.07.23 11:31:04 | 26.35 | 248.15 | 239.08 | 358.81 | 236.41 | 256.66 | 404.82 | 341.27 | 360.79 | 248.49 | 261.82 | 252.91 | 241.42 | 242.76 | 27 | 969 | 36.5 | 31.28
20.07.23 11:31:19 | 26.6 | 246.13 | 252.22 | 330.56 | 233.09 | 260.44 | 378.82 | 341.27 | 330.56 | 246.13 | 244.78 | 241.76 | 239.08 | 237.74 | 27 | 969 | 36.5 | 31.29
20.07.23 11:31:34 | 26.85 | 248.15 | 227.82 | 365.95 | 239.75 | 242.76 | 374.77 | 344.74 | 347.46 | 281.4 | 249.17 | 243.43 | 223.56 | 224.87 | 27 | 969 | 36.5 | 31.33
20.07.23 11:31:49 | 27.1 | 269.44 | 261.47 | 375.58 | 246.13 | 271.54 | 391.91 | 350.96 | 375.99 | 234.09 | 235.08 | 260.09 | 242.09 | 269.79 | 27 | 969 | 36.5 | 31.36
20.07.23 11:32:04 | 27.35 | 265.62 | 239.41 | 370.75 | 249.85 | 263.2 | 387.8 | 396.88 | 344.74 | 246.8 | 281.75 | 236.41 | 235.75 | 250.19 | 27 | 969 | 36.5 | 31.4
20.07.23 11:32:19 | 27.6 | 235.42 | 259.41 | 402.31 | 241.09 | 298.99 | 392.33 | 366.35 | 331.32 | 246.46 | 256.32 | 248.83 | 246.46 | 240.08 | 27 | 969 | 36.5 | 31.44
20.07.23 11:32:34 | 27.85 | 258.03 | 256.32 | 375.58 | 222.25 | 274.34 | 375.58 | 349.79 | 345.52 | 256.66 | 245.79 | 253.25 | 254.61 | 236.75 | 27 | 969 | 36.5 | 31.47
20.07.23 11:32:49 | 28.1 | 258.72 | 250.53 | 379.22 | 247.48 | 253.25 | 397.3 | 400.22 | 331.32 | 260.44 | 265.97 | 250.86 | 249.85 | 255.29 | 27 | 969 | 36.5 | 31.51
20.07.23 11:33:04 | 28.35 | 269.1 | 263.54 | 380.04 | 248.15 | 273.29 | 414.54 | 402.31 | 371.55 | 251.2 | 271.19 | 249.51 | 256.32 | 261.13 | 27 | 969 | 36.5 | 31.54
20.07.23 11:33:19 | 28.6 | 262.51 | 248.15 | 356.84 | 244.44 | 279.98 | 407.77 | 373.57 | 323.75 | 235.75 | 250.19 | 252.22 | 243.1 | 256.66 | 27 | 969 | 36.5 | 31.58
20.07.23 11:33:34 | 28.85 | 255.29 | 255.29 | 361.58 | 218.35 | 262.85 | 381.26 | 333.22 | 326.77 | 254.61 | 245.79 | 243.43 | 236.75 | 243.1 | 27 | 969 | 36.5 | 31.61
20.07.23 11:33:49 | 29.1 | 244.78 | 241.09 | 371.96 | 261.82 | 263.89 | 409.88 | 391.5 | 354.49 | 230.45 | 259.75 | 267.36 | 251.2 | 262.85 | 27 | 969 | 36.5 | 31.65
20.07.23 11:34:04 | 29.35 | 254.95 | 230.78 | 368.75 | 242.76 | 245.79 | 414.97 | 391.91 | 358.81 | 230.78 | 266.31 | 244.44 | 238.08 | 255.98 | 27 | 969 | 36.5 | 31.68
20.07.23 11:34:19 | 29.6 | 258.03 | 224.87 | 403.56 | 249.17 | 263.54 | 423.97 | 367.95 | 312.93 | 237.74 | 247.82 | 241.76 | 231.77 | 255.29 | 27 | 969 | 36.5 | 31.71
20.07.23 11:34:34 | 29.85 | 260.78 | 258.03 | 373.16 | 234.42 | 269.1 | 415.82 | 390.68 | 352.53 | 264.23 | 262.51 | 245.12 | 233.09 | 248.83 | 27 | 969 | 36.5 | 31.74
20.07.23 11:34:49 | 30.1 | 265.62 | 258.72 | 404.4 | 259.41 | 275.04 | 418.38 | 406.92 | 365.56 | 250.86 | 257 | 270.14 | 228.8 | 257 | 27 | 969 | 36.5 | 31.76
20.07.23 11:35:04 | 30.35 | 265.62 | 264.23 | 412.84 | 246.46 | 270.14 | 437.88 | 386.57 | 362.77 | 262.85 | 266.31 | 278.21 | 257.35 | 260.78 | 27 | 969 | 36.5 | 31.78