## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 7202023P_run16 |  | Generated On : | 20/07/2023, 14:45:47 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001054 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 20/07/2023, 14:14:34 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2102-01_25°C
End Date/Time: | 20/07/2023, 14:45:20 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.55
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.62
SDR Serial No. : | S-1054 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 |  | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
20.07.23 14:14:36 | 0.03 | 109.16 | 151.66 | 120.03 | 151.36 | 96.56 | 233.43 | 255.29 | 211.26 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:14:51 | 0.28 | 102.29 | 165.93 | 129.65 | 153.13 | 89.55 | 250.19 | 239.41 | 214.15 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.71 | 969C3-(E1);
20.07.23 14:15:06 | 0.53 | 94.4 | 138.54 | 117.23 | 161.14 | 108.06 | 230.78 | 206.78 | 209.65 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:15:21 | 0.78 | 134.51 | 160.54 | 126.52 | 162.33 | 142.3 | 253.93 | 197.6 | 222.58 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.65 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:15:36 | 1.03 | 95.48 | 148.72 | 129.93 | 131.36 | 141.43 | 236.75 | 232.76 | 189.77 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.66 | 969C3-(E1);
20.07.23 14:15:51 | 1.28 | 107.78 | 145.8 | 123.41 | 172.57 | 139.12 | 240.42 | 210.3 | 207.1 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
20.07.23 14:16:06 | 1.53 | 95.75 | 172.87 | 128.23 | 145.8 | 164.43 | 234.42 | 216.73 | 222.25 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
20.07.23 14:16:21 | 1.78 | 115.27 | 154.31 | 95.48 | 138.25 | 165.63 | 228.15 | 214.15 | 194.14 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.69 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:16:36 | 2.03 | 137.96 | 163.53 | 120.87 | 174.7 | 183.58 | 216.09 | 227.16 | 262.85 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.71 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:16:51 | 2.28 | 118.35 | 158.75 | 143.47 | 166.23 | 180.5 | 291.75 | 227.16 | 229.79 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:17:06 | 2.53 | 106.4 | 153.13 | 123.41 | 142.88 | 168.04 | 284.6 | 217.7 | 241.09 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:17:21 | 2.78 | 120.31 | 139.41 | 144.34 | 146.38 | 180.2 | 235.75 | 194.14 | 217.38 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:17:36 | 3.03 | 123.13 | 155.2 | 125.67 | 115.27 | 104.2 | 204.23 | 240.08 | 225.19 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.74 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:17:51 | 3.28 | 105.58 | 166.53 | 132.22 | 159.35 | 203.28 | 284.6 | 216.09 | 231.11 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.75 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:18:06 | 3.53 | 108.89 | 164.43 | 128.51 | 172.87 | 201.7 | 256.32 | 232.1 | 253.59 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.76 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:18:21 | 3.78 | 112.49 | 187.6 | 112.77 | 135.95 | 117.51 | 264.93 | 226.5 | 202.33 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.76 | 969C3-(E1);
20.07.23 14:18:36 | 4.03 | 111.93 | 160.84 | 123.69 | 156.08 | 137.67 | 234.75 | 230.78 | 235.08 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.78 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:18:51 | 4.28 | 114.71 | 159.05 | 121.72 | 173.48 | 130.5 | 282.46 | 211.58 | 203.6 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:19:06 | 4.53 | 120.59 | 168.64 | 106.13 | 139.41 | 158.75 | 230.12 | 239.08 | 234.75 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:19:21 | 4.78 | 114.71 | 169.54 | 114.16 | 112.77 | 220.95 | 254.27 | 235.08 | 203.92 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:19:36 | 5.03 | 129.36 | 146.96 | 114.99 | 142.59 | 142.3 | 250.19 | 262.85 | 220.3 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.8 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:19:51 | 5.28 | 111.65 | 146.38 | 116.11 | 160.84 | 267.7 | 229.13 | 241.42 | 221.28 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.8 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:20:06 | 5.53 | 112.49 | 145.21 | 101.19 | 169.54 | 169.54 | 209.01 | 197.91 | 236.08 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.8 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:20:21 | 5.78 | 107.23 | 177.44 | 122.28 | 149.01 | 96.84 | 229.46 | 215.44 | 186.98 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.82 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:20:36 | 6.03 | 124.26 | 139.12 | 108.06 | 114.99 | 189.77 | 248.49 | 200.43 | 235.75 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.82 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:20:51 | 6.28 | 99.28 | 172.27 | 109.44 | 141.72 | 172.57 | 213.51 | 191.64 | 223.89 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.8 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:21:06 | 6.53 | 108.06 | 156.68 | 105.03 | 151.95 | 124.54 | 203.28 | 237.41 | 203.6 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.82 | 969D4-(E1);
20.07.23 14:21:21 | 6.78 | 96.56 | 161.44 | 97.11 | 148.72 | 196.97 | 243.43 | 226.18 | 193.52 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.82 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:21:36 | 7.03 | 103.66 | 142.01 | 121.15 | 161.14 | 191.02 | 259.06 | 238.08 | 222.91 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.82 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:21:51 | 7.28 | 97.92 | 148.72 | 124.26 | 162.93 | 214.47 | 242.09 | 200.75 | 231.77 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:22:06 | 7.53 | 105.3 | 172.27 | 120.31 | 162.93 | 175.61 | 241.76 | 186.05 | 240.08 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:22:21 | 7.78 | 91.7 | 155.49 | 93.59 | 160.24 | 130.79 | 215.76 | 239.75 | 228.8 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.8 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:22:36 | 8.03 | 103.11 | 148.72 | 105.85 | 165.93 | 164.73 | 241.09 | 254.95 | 193.83 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:22:51 | 8.28 | 95.48 | 139.7 | 103.38 | 156.68 | 146.09 | 217.06 | 235.08 | 202.65 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.82 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:23:06 | 8.53 | 99.56 | 163.83 | 106.13 | 135.37 | 169.54 | 244.78 | 230.45 | 224.87 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:23:21 | 8.78 | 91.16 | 184.82 | 97.11 | 154.31 | 175.61 | 253.93 | 227.49 | 220.63 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:23:36 | 9.03 | 114.16 | 168.94 | 127.94 | 176.22 | 186.98 | 258.03 | 200.12 | 231.44 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79 | 969C4-(E1);
20.07.23 14:23:51 | 9.28 | 92.24 | 162.33 | 94.13 | 162.63 | 135.37 | 253.93 | 209.97 | 219 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:24:06 | 9.53 | 100.92 | 178.97 | 106.4 | 140.27 | 332.08 | 277.86 | 262.16 | 239.08 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:24:21 | 9.78 | 101.47 | 165.63 | 94.13 | 162.03 | 113.6 | 302.26 | 227.82 | 232.76 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.78 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:24:36 | 10.03 | 88.47 | 165.03 | 82.07 | 145.5 | 161.73 | 234.75 | 251.88 | 218.68 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.78
20.07.23 14:24:51 | 10.28 | 98.47 | 161.14 | 71.27 | 145.8 | 161.14 | 217.06 | 274.69 | 242.43 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.78
20.07.23 14:25:06 | 10.53 | 77.04 | 152.83 | 85.8 | 128.23 | 170.15 | 231.11 | 212.22 | 219 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.76
20.07.23 14:25:21 | 10.78 | 90.62 | 164.73 | 78.89 | 155.2 | 160.24 | 233.76 | 235.08 | 208.06 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.76
20.07.23 14:25:36 | 11.03 | 100.92 | 167.13 | 81.01 | 142.88 | 149.6 | 235.08 | 215.12 | 213.83 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.76 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:25:51 | 11.28 | 86.33 | 154.6 | 85 | 144.05 | 169.85 | 230.12 | 212.86 | 217.7 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.75
20.07.23 14:26:06 | 11.53 | 89.01 | 164.13 | 86.06 | 146.09 | 159.95 | 226.83 | 212.22 | 205.82 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.75 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:26:21 | 11.78 | 95.75 | 172.27 | 88.74 | 159.35 | 167.43 | 251.54 | 240.42 | 217.7 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.75 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:26:36 | 12.03 | 90.08 | 178.67 | 94.13 | 166.53 | 182.66 | 252.22 | 218.35 | 222.58 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.74
20.07.23 14:26:51 | 12.28 | 93.59 | 166.23 | 89.01 | 165.33 | 180.5 | 263.54 | 238.75 | 222.25 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:27:06 | 12.53 | 102.29 | 176.83 | 84.73 | 168.04 | 178.36 | 215.12 | 242.43 | 239.41 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
20.07.23 14:27:21 | 12.78 | 86.33 | 149.01 | 79.42 | 153.72 | 160.84 | 228.47 | 240.08 | 203.6 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
20.07.23 14:27:36 | 13.03 | 65.02 | 157.86 | 62.96 | 146.96 | 149.31 | 220.63 | 205.82 | 220.63 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
20.07.23 14:27:51 | 13.28 | 80.48 | 161.44 | 60.89 | 148.72 | 154.6 | 217.38 | 215.12 | 207.42 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
20.07.23 14:28:06 | 13.53 | 85.8 | 164.43 | 81.01 | 158.46 | 166.53 | 228.8 | 239.75 | 215.12 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
20.07.23 14:28:21 | 13.78 | 91.97 | 168.04 | 81.01 | 178.36 | 170.75 | 265.97 | 249.51 | 228.15 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:28:36 | 14.03 | 86.06 | 171.36 | 85.26 | 165.33 | 176.83 | 240.75 | 231.44 | 200.12 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:28:51 | 14.28 | 81.54 | 165.03 | 80.74 | 157.27 | 161.14 | 218.03 | 218.68 | 198.22 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
20.07.23 14:29:06 | 14.53 | 75.99 | 180.2 | 78.1 | 154.01 | 175.61 | 221.6 | 231.44 | 210.94 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.71 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:29:21 | 14.78 | 93.86 | 185.43 | 83.66 | 161.73 | 178.67 | 228.47 | 208.7 | 220.63 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:29:36 | 15.03 | 93.59 | 182.04 | 96.29 | 142.3 | 184.2 | 242.76 | 247.82 | 212.86 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.71
20.07.23 14:29:51 | 15.28 | 90.35 | 158.46 | 79.95 | 149.01 | 172.27 | 222.91 | 233.76 | 214.47 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.69
20.07.23 14:30:06 | 15.53 | 79.42 | 177.75 | 87.4 | 156.38 | 180.81 | 223.56 | 239.41 | 209.33 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
20.07.23 14:30:21 | 15.78 | 89.01 | 178.05 | 83.4 | 163.23 | 178.36 | 231.77 | 242.09 | 224.21 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
20.07.23 14:30:36 | 16.03 | 93.05 | 188.84 | 71.53 | 177.14 | 187.29 | 223.23 | 233.76 | 206.78 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:30:51 | 16.28 | 98.19 | 193.83 | 97.65 | 178.05 | 191.02 | 231.11 | 240.08 | 213.83 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:31:06 | 16.53 | 61.67 | 163.53 | 76.51 | 158.75 | 162.03 | 216.41 | 234.75 | 218.35 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
20.07.23 14:31:21 | 16.78 | 82.87 | 184.82 | 82.6 | 158.46 | 186.36 | 223.89 | 230.12 | 219.65 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:31:36 | 17.03 | 68.66 | 166.53 | 71.27 | 156.97 | 181.73 | 224.87 | 224.21 | 198.85 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.69
20.07.23 14:31:51 | 17.28 | 72.31 | 185.43 | 74.15 | 156.08 | 182.96 | 231.11 | 253.93 | 214.8 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:32:06 | 17.53 | 90.08 | 178.97 | 78.62 | 181.12 | 213.51 | 255.29 | 236.08 | 231.44 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
20.07.23 14:32:21 | 17.78 | 90.89 | 192.89 | 74.67 | 175.92 | 201.38 | 247.82 | 236.08 | 240.42 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
20.07.23 14:32:36 | 18.03 | 92.51 | 190.4 | 60.12 | 156.68 | 189.46 | 236.08 | 226.18 | 196.65 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
20.07.23 14:32:51 | 18.28 | 86.33 | 175.92 | 72.57 | 164.13 | 200.43 | 227.82 | 215.44 | 216.73 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:33:06 | 18.53 | 65.8 | 194.46 | 69.96 | 182.66 | 185.43 | 228.47 | 226.18 | 216.73 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.66
20.07.23 14:33:21 | 18.78 | 100.37 | 188.53 | 90.89 | 186.36 | 209.97 | 265.62 | 213.19 | 214.8 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.66
20.07.23 14:33:36 | 19.03 | 100.92 | 186.67 | 69.18 | 187.91 | 184.82 | 235.42 | 233.43 | 200.75 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.65 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:33:51 | 19.28 | 81.8 | 208.06 | 83.66 | 181.12 | 204.23 | 226.83 | 236.08 | 227.49 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.66
20.07.23 14:34:06 | 19.53 | 81.01 | 206.14 | 72.31 | 182.96 | 203.28 | 252.56 | 230.45 | 229.13 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
20.07.23 14:34:21 | 19.78 | 68.92 | 178.67 | 63.21 | 167.13 | 191.33 | 232.1 | 220.3 | 225.52 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.66
20.07.23 14:34:36 | 20.03 | 84.73 | 191.64 | 78.1 | 180.81 | 203.28 | 248.15 | 237.74 | 218.68 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.66 | 969C5-(E1);
20.07.23 14:34:51 | 20.28 | 82.6 | 211.26 | 65.02 | 180.2 | 191.64 | 249.85 | 221.28 | 230.12 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
20.07.23 14:35:06 | 20.53 | 60.89 | 196.34 | 67.62 | 176.53 | 189.15 | 247.14 | 248.15 | 222.91 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
20.07.23 14:35:21 | 20.78 | 72.84 | 188.84 | 66.32 | 180.81 | 192.89 | 230.78 | 219.33 | 203.6 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.66
20.07.23 14:35:36 | 21.03 | 88.2 | 194.77 | 70.48 | 180.81 | 203.6 | 221.93 | 219.33 | 219.33 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.66
20.07.23 14:35:51 | 21.28 | 79.68 | 200.12 | 62.18 | 191.96 | 191.64 | 227.49 | 200.43 | 220.63 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.66 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:36:06 | 21.53 | 64.76 | 182.66 | 58.58 | 165.03 | 190.4 | 206.14 | 224.21 | 212.86 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
20.07.23 14:36:21 | 21.78 | 64.51 | 190.09 | 62.96 | 175 | 204.55 | 266.31 | 215.76 | 224.54 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
20.07.23 14:36:36 | 22.03 | 87.94 | 201.7 | 78.62 | 182.35 | 207.42 | 253.93 | 235.08 | 226.83 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
20.07.23 14:36:51 | 22.28 | 80.74 | 204.55 | 64.76 | 179.89 | 183.58 | 206.78 | 195.71 | 204.55 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
20.07.23 14:37:06 | 22.53 | 71.27 | 196.97 | 59.86 | 168.64 | 202.01 | 218.68 | 230.12 | 199.17 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.64
20.07.23 14:37:21 | 22.78 | 65.02 | 203.6 | 60.89 | 200.12 | 210.94 | 243.77 | 240.75 | 227.82 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.64
20.07.23 14:37:36 | 23.03 | 83.66 | 206.14 | 67.88 | 195.71 | 196.65 | 225.52 | 240.08 | 224.21 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.63 | 969B6-(E1);
20.07.23 14:37:51 | 23.28 | 80.74 | 201.7 | 73.62 | 191.02 | 211.9 | 245.12 | 239.08 | 232.43 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.65 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:38:06 | 23.53 | 71.01 | 208.38 | 57.3 | 178.36 | 191.33 | 230.78 | 198.54 | 192.27 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
20.07.23 14:38:21 | 23.78 | 57.3 | 203.92 | 54.49 | 191.02 | 210.62 | 222.91 | 225.19 | 226.18 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
20.07.23 14:38:36 | 24.03 | 59.09 | 203.6 | 43.87 | 179.58 | 207.1 | 223.89 | 217.7 | 193.52 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.66 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:38:51 | 24.28 | 77.04 | 212.54 | 64.51 | 200.43 | 219.98 | 220.3 | 233.43 | 205.19 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.69 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:39:06 | 24.53 | 82.87 | 210.94 | 67.62 | 216.09 | 227.16 | 251.54 | 232.43 | 224.21 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.69 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:39:21 | 24.78 | 55.26 | 206.78 | 68.14 | 193.52 | 208.06 | 249.85 | 224.54 | 220.95 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.71
20.07.23 14:39:36 | 25.03 | 66.06 | 217.38 | 81.01 | 207.42 | 235.75 | 237.08 | 219 | 224.21 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.72 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:39:51 | 25.28 | 70.48 | 212.22 | 62.7 | 189.15 | 209.65 | 208.7 | 247.82 | 210.62 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.75
20.07.23 14:40:06 | 25.53 | 83.93 | 219.98 | 71.01 | 214.47 | 245.12 | 248.49 | 245.12 | 205.19 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.76
20.07.23 14:40:21 | 25.78 | 88.74 | 216.73 | 66.06 | 207.42 | 241.42 | 225.52 | 210.62 | 208.38 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.76 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:40:36 | 26.03 | 82.33 | 225.52 | 62.96 | 203.92 | 234.09 | 226.18 | 233.09 | 203.92 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.79
20.07.23 14:40:51 | 26.28 | 70.22 | 232.43 | 63.99 | 218.03 | 233.43 | 218.68 | 218.35 | 226.83 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.8
20.07.23 14:41:06 | 26.53 | 79.42 | 208.38 | 65.54 | 211.26 | 233.09 | 223.23 | 261.82 | 230.12 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.82
20.07.23 14:41:21 | 26.78 | 70.22 | 216.73 | 60.89 | 204.55 | 209.65 | 217.7 | 224.87 | 216.73 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.85 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:41:36 | 27.03 | 84.46 | 235.75 | 76.51 | 218.35 | 257 | 230.78 | 245.45 | 231.11 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.86
20.07.23 14:41:51 | 27.28 | 88.74 | 236.41 | 67.36 | 203.28 | 239.75 | 249.85 | 233.43 | 224.21 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.88 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:42:06 | 27.53 | 49.67 | 221.93 | 51.95 | 207.42 | 235.08 | 236.08 | 227.16 | 220.95 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.9
20.07.23 14:42:21 | 27.78 | 66.32 | 226.18 | 56.02 | 199.8 | 232.43 | 235.42 | 236.75 | 213.83 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.91 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:42:36 | 28.03 | 73.1 | 218.35 | 67.88 | 203.92 | 229.13 | 222.58 | 237.41 | 209.01 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.93 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:42:51 | 28.28 | 70.74 | 242.76 | 56.53 | 200.43 | 238.41 | 217.7 | 218.35 | 228.15 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.96
20.07.23 14:43:06 | 28.53 | 77.04 | 224.87 | 56.79 | 209.65 | 236.41 | 227.16 | 227.82 | 231.77 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.97 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:43:21 | 28.78 | 69.18 | 239.08 | 65.8 | 230.45 | 259.41 | 231.11 | 211.58 | 218.35 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.01
20.07.23 14:43:36 | 29.03 | 79.95 | 225.52 | 73.89 | 230.45 | 247.82 | 238.41 | 219.33 | 224.87 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.01
20.07.23 14:43:51 | 29.28 | 72.31 | 234.42 | 57.56 | 209.65 | 225.85 | 229.13 | 251.54 | 201.06 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.04 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:44:06 | 29.53 | 69.96 | 223.56 | 65.54 | 223.56 | 240.08 | 252.22 | 224.54 | 234.75 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.08 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:44:21 | 29.78 | 70.74 | 239.41 | 54.75 | 218.68 | 239.41 | 257.69 | 253.93 | 215.44 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.08 | 969D6-(E1);
20.07.23 14:44:36 | 30.03 | 58.84 | 219 | 50.17 | 207.1 | 232.43 | 212.54 | 229.46 | 220.95 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.11
20.07.23 14:44:51 | 30.28 | 54.24 | 244.44 | 66.84 | 207.74 | 243.1 | 227.82 | 240.08 | 224.21 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.14
20.07.23 14:45:06 | 30.53 | 58.84 | 227.16 | 56.02 | 221.93 | 235.42 | 241.76 | 217.38 | 225.19 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.15