## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 7202023P_run17 |  | Generated On : | 20/07/2023, 16:50:54 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001054 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 20/07/2023, 16:19:01 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2102-01_25°C
End Date/Time: | 20/07/2023, 16:50:24 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.55
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.62
SDR Serial No. : | S-1054 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 |  | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
20.07.23 16:19:03 | 0.03 | 232.76 | 232.76 | 200.12 | 192.27 | 185.12 | 239.41 | 165.93 | 229.79 | 245.12 |  | 27 | 969 | 36.5 | 31.01
20.07.23 16:19:16 | 0.25 | 204.12 | 199.95 | 174.12 | 168.45 | 164.52 | 229.99 | 144.67 | 209.51 | 189.08 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.04
20.07.23 16:19:31 | 0.5 | 194.94 | 205.91 | 178.11 | 177.25 | 167.33 | 221.05 | 132.85 | 201.14 | 202.63 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.07 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:19:46 | 0.75 | 197.29 | 184.15 | 179.54 | 187.92 | 172.98 | 221.97 | 135.25 | 199.66 | 225.35 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.08
20.07.23 16:20:01 | 1 | 206.21 | 216.47 | 136.05 | 174.4 | 153.97 | 204.41 | 104.76 | 165.08 | 219.21 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.1
20.07.23 16:20:16 | 1.25 | 212.83 | 220.74 | 191.42 | 176.68 | 175.54 | 211.01 | 152.87 | 225.97 | 214.34 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.13
20.07.23 16:20:31 | 1.5 | 174.68 | 180.69 | 173.26 | 141.7 | 166.76 | 229.99 | 136.32 | 197.29 | 204.41 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.15
20.07.23 16:20:46 | 1.75 | 206.81 | 205.01 | 163.4 | 181.55 | 158.67 | 225.66 | 163.96 | 223.5 | 190.25 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.15
20.07.23 16:21:01 | 2 | 192 | 189.08 | 163.4 | 160.05 | 153.69 | 221.66 | 153.69 | 195.52 | 196.7 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.18
20.07.23 16:21:16 | 2.25 | 212.83 | 204.71 | 171.84 | 176.4 | 163.68 | 228.75 | 150.95 | 187.05 | 212.83 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.21 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:21:31 | 2.5 | 191.71 | 199.66 | 176.97 | 179.83 | 169.3 | 221.05 | 159.22 | 200.55 | 205.31 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.22
20.07.23 16:21:46 | 2.75 | 202.92 | 230.93 | 169.86 | 154.24 | 165.64 | 209.51 | 151.77 | 194.05 | 205.31 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.25
20.07.23 16:22:01 | 3 | 211.62 | 208.61 | 185.89 | 203.22 | 183 | 235.3 | 162.84 | 221.66 | 209.81 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.28
20.07.23 16:22:16 | 3.25 | 188.21 | 202.92 | 169.02 | 173.26 | 162.84 | 248.6 | 152.87 | 209.51 | 197 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
20.07.23 16:22:31 | 3.5 | 198.47 | 196.11 | 158.94 | 157.28 | 161.73 | 227.51 | 114.5 | 197.88 | 193.17 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
20.07.23 16:22:46 | 3.75 | 210.41 | 205.61 | 188.5 | 180.69 | 190.83 | 247.96 | 150.95 | 206.21 | 217.99 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.35
20.07.23 16:23:01 | 4 | 203.52 | 198.47 | 163.96 | 172.98 | 174.12 | 247.64 | 155.62 | 171.28 | 189.67 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
20.07.23 16:23:16 | 4.25 | 194.64 | 207.41 | 174.97 | 174.12 | 178.11 | 236.55 | 160.89 | 211.01 | 197 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.4
20.07.23 16:23:31 | 4.5 | 213.74 | 237.18 | 185.02 | 192.59 | 184.44 | 249.56 | 163.68 | 193.76 | 240.65 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.43 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:23:46 | 4.75 | 242.23 | 215.25 | 184.44 | 187.34 | 191.42 | 270.06 | 182.71 | 188.79 | 202.03 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.44
20.07.23 16:24:01 | 5 | 199.36 | 202.03 | 166.2 | 167.33 | 189.37 | 264.46 | 159.78 | 194.64 | 208.61 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.49
20.07.23 16:24:16 | 5.25 | 205.61 | 218.91 | 164.8 | 185.31 | 181.55 | 262.5 | 143.32 | 207.41 | 199.95 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.5
20.07.23 16:24:31 | 5.5 | 214.64 | 215.55 | 172.13 | 193.47 | 190.25 | 243.18 | 154.52 | 219.82 | 205.91 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.54
20.07.23 16:24:46 | 5.75 | 214.34 | 199.66 | 190.25 | 187.92 | 191.12 | 258.91 | 164.8 | 211.32 | 225.66 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.55
20.07.23 16:25:01 | 6 | 190.54 | 198.18 | 164.8 | 172.13 | 172.7 | 236.55 | 142.24 | 208.91 | 207.41 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.6
20.07.23 16:25:16 | 6.25 | 190.83 | 221.66 | 173.83 | 183.57 | 186.18 | 249.56 | 129.93 | 190.83 | 217.99 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.61
20.07.23 16:25:31 | 6.5 | 222.89 | 221.35 | 171.56 | 180.4 | 184.44 | 254.7 | 147.67 | 193.47 | 219.21 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.65
20.07.23 16:25:46 | 6.75 | 208.31 | 207.11 | 188.5 | 179.54 | 188.21 | 245.4 | 171.56 | 206.51 | 213.74 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.66
20.07.23 16:26:01 | 7 | 223.5 | 214.95 | 169.86 | 175.25 | 191.42 | 258.59 | 139 | 197 | 208.91 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.69 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:26:16 | 7.25 | 203.52 | 220.43 | 191.71 | 186.76 | 208.01 | 269.07 | 170.71 | 203.52 | 219.21 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.72
20.07.23 16:26:31 | 7.5 | 229.06 | 197.59 | 179.26 | 178.97 | 192.88 | 262.83 | 162.28 | 221.97 | 206.51 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.75
20.07.23 16:26:46 | 7.75 | 221.97 | 215.86 | 186.47 | 198.18 | 198.18 | 281.4 | 166.2 | 196.41 | 240.33 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.79 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:27:01 | 8 | 209.81 | 178.4 | 167.61 | 179.83 | 178.97 | 256.64 | 142.24 | 200.84 | 203.82 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.8
20.07.23 16:27:16 | 8.25 | 217.68 | 174.97 | 167.61 | 163.68 | 190.54 | 257.94 | 155.35 | 212.83 | 194.05 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.83
20.07.23 16:27:31 | 8.5 | 204.12 | 229.68 | 182.42 | 171.28 | 210.71 | 266.11 | 172.98 | 201.14 | 202.33 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.86
20.07.23 16:27:46 | 8.75 | 227.82 | 205.91 | 169.58 | 177.25 | 207.71 | 253.73 | 157.83 | 211.62 | 196.7 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.88 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:28:01 | 9 | 222.27 | 230.62 | 183.28 | 189.08 | 221.05 | 274.71 | 163.68 | 216.47 | 216.47 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.91
20.07.23 16:28:16 | 9.25 | 233.73 | 220.43 | 185.31 | 189.37 | 231.86 | 284.78 | 167.89 | 228.44 | 205.01 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.93
20.07.23 16:28:31 | 9.5 | 214.64 | 214.95 | 170.71 | 178.97 | 207.11 | 260.87 | 149.85 | 213.74 | 200.55 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.96 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:28:46 | 9.75 | 203.52 | 217.68 | 172.13 | 179.83 | 203.82 | 256.64 | 176.11 | 214.95 | 216.47 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.97 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:29:01 | 10 | 219.52 | 176.97 | 175.54 | 181.84 | 220.74 | 267.42 | 146.03 | 217.08 | 206.81 |  | 30 | 969 | 36.5 | 31.97
20.07.23 16:29:16 | 10.25 | 234.67 | 213.13 | 178.68 | 201.14 | 228.13 | 282.75 | 173.26 | 205.01 | 211.32 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32
20.07.23 16:29:31 | 10.5 | 223.81 | 223.19 | 177.25 | 184.15 | 211.32 | 276.38 | 153.69 | 206.51 | 198.18 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.01
20.07.23 16:29:46 | 10.75 | 228.44 | 211.92 | 173.83 | 184.44 | 206.51 | 271.39 | 160.61 | 212.83 | 193.47 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.04
20.07.23 16:30:01 | 11 | 240.33 | 248.28 | 185.6 | 170.99 | 221.05 | 285.46 | 165.92 | 186.47 | 203.52 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.04 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:30:16 | 11.25 | 194.94 | 217.08 | 171.56 | 172.13 | 196.11 | 262.5 | 147.94 | 185.31 | 201.44 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.05
20.07.23 16:30:31 | 11.5 | 229.99 | 200.55 | 190.83 | 189.37 | 214.95 | 288.51 | 166.48 | 222.58 | 212.83 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.07
20.07.23 16:30:46 | 11.75 | 247.32 | 247.32 | 206.21 | 197.59 | 225.04 | 295.35 | 185.6 | 213.74 | 220.43 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.08
20.07.23 16:31:01 | 12 | 219.82 | 218.6 | 182.13 | 195.82 | 210.71 | 274.04 | 161.73 | 184.73 | 197 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.11
20.07.23 16:31:16 | 12.25 | 252.45 | 226.59 | 199.95 | 199.95 | 233.11 | 314.89 | 165.08 | 230.62 | 210.71 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.11 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:31:31 | 12.5 | 243.18 | 232.49 | 202.92 | 214.34 | 232.17 | 314.89 | 175.54 | 197 | 213.43 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.11
20.07.23 16:31:46 | 12.75 | 238.75 | 229.68 | 198.18 | 190.25 | 226.28 | 294.66 | 165.64 | 197.29 | 194.05 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.11 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:32:01 | 13 | 225.66 | 231.24 | 180.98 | 201.14 | 241.6 | 305.05 | 176.68 | 214.34 | 213.13 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.13
20.07.23 16:32:16 | 13.25 | 234.36 | 207.71 | 180.69 | 197.59 | 212.52 | 271.39 | 169.3 | 198.77 | 208.61 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.14 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:32:31 | 13.5 | 220.43 | 217.99 | 184.44 | 198.47 | 223.81 | 295.35 | 175.54 | 206.81 | 238.44 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:32:46 | 13.75 | 232.8 | 234.67 | 171.84 | 197 | 230.62 | 304 | 170.71 | 220.13 | 222.89 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.14
20.07.23 16:33:01 | 14 | 215.55 | 221.35 | 193.17 | 187.92 | 225.04 | 303.31 | 175.25 | 201.14 | 209.81 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15
20.07.23 16:33:16 | 14.25 | 257.62 | 222.58 | 200.25 | 204.12 | 229.99 | 318.8 | 180.4 | 216.16 | 216.77 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:33:31 | 14.5 | 254.06 | 246.36 | 195.52 | 192.29 | 238.75 | 323.81 | 177.25 | 209.21 | 215.86 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:33:46 | 14.75 | 231.55 | 227.51 | 183.57 | 189.67 | 225.97 | 318.09 | 174.68 | 220.43 | 184.15 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15
20.07.23 16:34:01 | 15 | 221.97 | 234.05 | 189.08 | 202.03 | 243.5 | 333.57 | 179.54 | 221.97 | 203.52 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15
20.07.23 16:34:16 | 15.25 | 229.68 | 218.6 | 192 | 198.18 | 224.73 | 303.31 | 174.97 | 190.83 | 208.61 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15
20.07.23 16:34:31 | 15.5 | 225.97 | 220.43 | 190.83 | 187.34 | 229.99 | 308.2 | 167.61 | 194.05 | 211.32 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15
20.07.23 16:34:46 | 15.75 | 229.06 | 215.86 | 173.26 | 207.11 | 236.87 | 319.87 | 158.67 | 185.02 | 212.52 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15
20.07.23 16:35:01 | 16 | 239.7 | 218.6 | 188.5 | 207.11 | 245.72 | 331.39 | 182.13 | 202.33 | 207.41 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15
20.07.23 16:35:16 | 16.25 | 234.36 | 238.44 | 195.52 | 200.25 | 236.24 | 316.31 | 190.83 | 216.47 | 213.43 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15
20.07.23 16:35:31 | 16.5 | 238.44 | 218.91 | 189.96 | 211.32 | 247 | 321.3 | 176.4 | 190.54 | 209.81 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15
20.07.23 16:35:46 | 16.75 | 253.73 | 230.93 | 209.21 | 207.71 | 258.91 | 344.22 | 196.7 | 201.73 | 205.01 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.14
20.07.23 16:36:01 | 17 | 240.02 | 213.43 | 194.64 | 195.52 | 257.94 | 319.51 | 191.71 | 219.82 | 200.55 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.13
20.07.23 16:36:16 | 17.25 | 221.05 | 233.73 | 179.26 | 185.6 | 260.22 | 325.6 | 169.86 | 207.41 | 209.21 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.14 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:36:31 | 17.5 | 214.95 | 199.06 | 157.28 | 168.45 | 230.31 | 293.63 | 174.68 | 177.54 | 155.62 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.14 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:36:46 | 17.75 | 216.47 | 243.81 | 172.7 | 183.28 | 253.09 | 331.39 | 166.48 | 212.52 | 206.81 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15
20.07.23 16:37:01 | 18 | 242.86 | 230.31 | 192 | 199.06 | 242.86 | 321.66 | 179.54 | 209.21 | 204.71 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15
20.07.23 16:37:16 | 18.25 | 232.49 | 192.88 | 200.55 | 195.82 | 268.74 | 325.6 | 199.95 | 199.95 | 215.86 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.15
20.07.23 16:37:31 | 18.5 | 236.87 | 222.58 | 194.35 | 211.62 | 275.38 | 315.96 | 185.6 | 225.97 | 212.52 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.16 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:37:46 | 18.75 | 226.59 | 202.33 | 178.11 | 196.7 | 259.89 | 311.01 | 188.21 | 201.44 | 214.04 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.18
20.07.23 16:38:01 | 19 | 253.73 | 247.32 | 207.41 | 211.92 | 274.04 | 347.56 | 215.25 | 208.31 | 233.42 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.18
20.07.23 16:38:16 | 19.25 | 249.56 | 229.37 | 207.11 | 213.13 | 281.4 | 368.34 | 202.92 | 217.38 | 226.89 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.19
20.07.23 16:38:31 | 19.5 | 234.99 | 240.02 | 193.76 | 190.54 | 236.24 | 324.17 | 182.42 | 225.66 | 188.79 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.22
20.07.23 16:38:46 | 19.75 | 222.58 | 203.22 | 182.71 | 187.63 | 256.97 | 318.8 | 169.86 | 204.41 | 200.84 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.22
20.07.23 16:39:01 | 20 | 242.55 | 225.66 | 192.59 | 203.22 | 281.74 | 345.33 | 195.82 | 197.59 | 203.22 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.24
20.07.23 16:39:16 | 20.25 | 240.96 | 216.47 | 181.55 | 200.55 | 261.52 | 343.11 | 188.5 | 183.86 | 205.01 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.25
20.07.23 16:39:31 | 20.5 | 227.51 | 241.6 | 192.29 | 205.61 | 284.78 | 349.42 | 176.68 | 200.84 | 207.11 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.26
20.07.23 16:39:46 | 20.75 | 237.81 | 232.17 | 205.91 | 213.43 | 298.8 | 353.16 | 196.7 | 203.22 | 202.92 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.28
20.07.23 16:40:01 | 21 | 250.52 | 221.97 | 184.15 | 213.43 | 275.04 | 350.54 | 191.71 | 204.41 | 221.05 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.29
20.07.23 16:40:16 | 21.25 | 252.77 | 255.03 | 209.21 | 222.89 | 278.05 | 368.34 | 185.89 | 199.36 | 220.13 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.3
20.07.23 16:40:31 | 21.5 | 258.26 | 247.32 | 197.29 | 220.43 | 287.15 | 368.72 | 196.41 | 206.51 | 224.43 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.33
20.07.23 16:40:46 | 21.75 | 265.45 | 218.29 | 207.71 | 208.61 | 283.43 | 369.1 | 203.82 | 198.47 | 214.04 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.33
20.07.23 16:41:01 | 22 | 261.85 | 240.02 | 200.25 | 214.95 | 300.88 | 354.29 | 192 | 230.62 | 184.73 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.36
20.07.23 16:41:16 | 22.25 | 243.18 | 243.5 | 214.64 | 216.16 | 289.87 | 350.17 | 201.44 | 197.59 | 202.03 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.39 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:41:31 | 22.5 | 245.09 | 225.66 | 215.25 | 216.47 | 289.87 | 361.47 | 208.61 | 205.31 | 212.22 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.4
20.07.23 16:41:46 | 22.75 | 241.91 | 228.75 | 188.79 | 205.01 | 274.04 | 339.06 | 191.12 | 199.66 | 212.22 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.4
20.07.23 16:42:01 | 23 | 262.17 | 251.8 | 203.82 | 226.89 | 291.24 | 376.05 | 203.22 | 216.47 | 221.97 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.43
20.07.23 16:42:16 | 23.25 | 235.61 | 234.05 | 192.59 | 210.11 | 300.53 | 365.27 | 213.74 | 196.41 | 225.35 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.44
20.07.23 16:42:31 | 23.5 | 261.52 | 264.46 | 179.26 | 203.52 | 296.04 | 372.57 | 180.98 | 181.27 | 206.21 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.47
20.07.23 16:42:46 | 23.75 | 269.07 | 267.75 | 210.41 | 228.44 | 325.24 | 365.27 | 221.35 | 245.09 | 214.34 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.49
20.07.23 16:43:01 | 24 | 234.99 | 215.25 | 183 | 193.17 | 289.53 | 336.86 | 192.29 | 202.03 | 194.05 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.51
20.07.23 16:43:16 | 24.25 | 230.62 | 238.12 | 200.84 | 231.55 | 304.7 | 383.86 | 209.51 | 225.66 | 211.62 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.53
20.07.23 16:43:31 | 24.5 | 260.87 | 250.2 | 205.31 | 223.5 | 322.73 | 405.8 | 207.11 | 221.66 | 217.08 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.54
20.07.23 16:43:46 | 24.75 | 256 | 241.91 | 210.11 | 219.21 | 312.77 | 380.73 | 196.11 | 211.92 | 183.28 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.58 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:44:01 | 25 | 258.91 | 248.28 | 209.21 | 220.43 | 312.06 | 382.29 | 197.88 | 209.51 | 225.97 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.58
20.07.23 16:44:16 | 25.25 | 262.17 | 244.77 | 208.01 | 227.51 | 324.17 | 389.38 | 215.86 | 206.51 | 211.01 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.61
20.07.23 16:44:31 | 25.5 | 245.4 | 217.99 | 217.08 | 200.84 | 293.98 | 358.06 | 214.64 | 190.83 | 198.77 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.63
20.07.23 16:44:46 | 25.75 | 264.14 | 253.41 | 200.55 | 227.51 | 329.94 | 396.54 | 237.5 | 185.02 | 233.73 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.65
20.07.23 16:45:01 | 26 | 270.06 | 270.72 | 218.91 | 220.43 | 307.85 | 383.86 | 213.43 | 213.43 | 203.82 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.68
20.07.23 16:45:16 | 26.25 | 262.5 | 242.55 | 194.05 | 206.51 | 320.58 | 371.8 | 203.52 | 219.52 | 207.71 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.69
20.07.23 16:45:31 | 26.5 | 244.45 | 198.77 | 193.76 | 206.81 | 286.47 | 362.99 | 188.79 | 190.25 | 214.95 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.71
20.07.23 16:45:46 | 26.75 | 258.91 | 251.16 | 195.52 | 231.55 | 331.02 | 371.03 | 227.82 | 209.51 | 209.21 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.72
20.07.23 16:46:01 | 27 | 265.45 | 230.31 | 190.83 | 210.11 | 299.14 | 360.71 | 222.89 | 226.28 | 202.03 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.72
20.07.23 16:46:16 | 27.25 | 262.5 | 228.75 | 200.25 | 207.11 | 317.73 | 361.09 | 218.91 | 200.55 | 189.96 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.74 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:46:31 | 27.5 | 244.13 | 235.93 | 201.73 | 202.63 | 331.39 | 393.74 | 202.92 | 216.47 | 179.83 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.76
20.07.23 16:46:46 | 27.75 | 276.04 | 244.77 | 217.68 | 229.37 | 314.18 | 419.72 | 256 | 226.28 | 214.64 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.76
20.07.23 16:47:01 | 28 | 243.18 | 243.5 | 197.29 | 216.16 | 309.6 | 373.34 | 200.25 | 195.52 | 215.55 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.78
20.07.23 16:47:16 | 28.25 | 250.52 | 238.44 | 193.17 | 212.52 | 320.58 | 380.73 | 226.59 | 213.74 | 208.01 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.79
20.07.23 16:47:31 | 28.5 | 274.71 | 251.48 | 214.95 | 229.37 | 323.45 | 405.8 | 242.55 | 212.22 | 217.99 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.78 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:47:46 | 28.75 | 263.48 | 212.52 | 195.82 | 200.84 | 341.63 | 411.08 | 226.89 | 199.06 | 198.47 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.78
20.07.23 16:48:01 | 29 | 256.64 | 247.96 | 200.84 | 209.51 | 313.83 | 376.44 | 226.59 | 196.11 | 204.71 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.79
20.07.23 16:48:16 | 29.25 | 284.1 | 236.24 | 207.11 | 220.74 | 335.03 | 368.72 | 227.51 | 208.91 | 210.41 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.79
20.07.23 16:48:31 | 29.5 | 267.75 | 243.18 | 213.74 | 219.21 | 340.16 | 411.49 | 237.5 | 219.21 | 222.89 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.79
20.07.23 16:48:46 | 29.75 | 243.5 | 225.66 | 185.02 | 213.43 | 309.6 | 375.28 | 215.86 | 212.22 | 207.11 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.8
20.07.23 16:49:01 | 30 | 254.38 | 237.18 | 204.41 | 222.58 | 328.13 | 390.17 | 240.33 | 226.59 | 223.19 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.8
20.07.23 16:49:16 | 30.25 | 253.41 | 215.25 | 198.77 | 213.13 | 325.96 | 393.74 | 227.2 | 207.11 | 215.55 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.79
20.07.23 16:49:31 | 30.5 | 275.38 | 240.65 | 198.77 | 223.5 | 340.53 | 391.75 | 228.44 | 209.81 | 197.59 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.79
20.07.23 16:49:46 | 30.75 | 248.28 | 254.7 | 197.88 | 217.99 | 332.11 | 388.19 | 229.37 | 220.13 | 202.03 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.79 | 969B6-(E1);
20.07.23 16:50:01 | 31 | 252.45 | 228.44 | 196.11 | 222.27 | 319.87 | 378.39 | 230.93 | 189.96 | 209.81 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.79
20.07.23 16:50:16 | 31.25 | 232.8 | 246.68 | 195.52 | 211.01 | 328.13 | 398.94 | 219.21 | 197.29 | 202.63 |  | 30 | 969 | 36.5 | 32.79