## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 7202023P_run18 |  | Generated On : | 20/07/2023, 18:35:52 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001054 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 20/07/2023, 18:02:51 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2102-01_25°C
End Date/Time: | 20/07/2023, 18:35:10 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.55
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.62
SDR Serial No. : | S-1054 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
20.07.23 18:02:54 | 0.05 | 149.58 | 174.97 | 164.24 | 169.58 | 163.96 | 185.31 | 207.11 | 208.91 | 187.05 | 203.82 | 30 | 969 | 36.5 | 29.76 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:03:09 | 0.3 | 155.9 | 165.36 | 152.04 | 141.43 | 161.73 | 185.89 | 202.33 | 210.71 | 180.4 | 173.83 | 30 | 969 | 36.5 | 29.71 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:03:24 | 0.55 | 155.35 | 168.74 | 160.33 | 142.51 | 146.85 | 192 | 178.97 | 183.86 | 190.25 | 191.12 | 30 | 969 | 36.5 | 29.68 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:03:39 | 0.8 | 145.76 | 154.79 | 144.95 | 138.47 | 148.48 | 174.4 | 173.83 | 159.22 | 194.05 | 190.83 | 30 | 969 | 36.5 | 29.68 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:03:54 | 1.05 | 156.17 | 160.05 | 162.84 | 149.58 | 150.4 | 193.47 | 197.88 | 208.91 | 181.84 | 192 | 30 | 969 | 36.5 | 29.69 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:04:09 | 1.3 | 127.02 | 158.94 | 152.32 | 152.59 | 155.35 | 198.18 | 167.33 | 191.12 | 189.08 | 182.13 | 30 | 969 | 36.5 | 29.72 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:04:24 | 1.55 | 138.47 | 144.13 | 137.13 | 146.85 | 137.93 | 172.7 | 187.05 | 183.57 | 167.05 | 154.79 | 30 | 969 | 36.5 | 29.72 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:04:39 | 1.8 | 132.85 | 146.03 | 152.04 | 142.24 | 140.89 | 192.29 | 170.71 | 172.41 | 179.54 | 183.28 | 30 | 969 | 36.5 | 29.76 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:04:54 | 2.05 | 143.86 | 185.89 | 154.24 | 148.48 | 143.32 | 205.91 | 202.03 | 182.13 | 193.47 | 175.25 | 30 | 969 | 36.5 | 29.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:05:09 | 2.3 | 166.48 | 163.12 | 155.9 | 159.22 | 153.97 | 196.7 | 193.76 | 202.92 | 180.69 | 197 | 30 | 969 | 36.5 | 29.82 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:05:24 | 2.55 | 151.77 | 173.55 | 149.03 | 157.28 | 159.22 | 191.71 | 163.4 | 194.94 | 193.47 | 176.68 | 30 | 969 | 36.5 | 29.85 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:05:39 | 2.8 | 146.58 | 161.73 | 153.42 | 145.49 | 148.76 | 209.51 | 175.25 | 178.4 | 194.64 | 182.71 | 30 | 969 | 36.5 | 29.88 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:05:54 | 3.05 | 155.35 | 171.56 | 153.97 | 142.78 | 161.45 | 198.18 | 208.31 | 184.44 | 193.17 | 195.23 | 30 | 969 | 36.5 | 29.9 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:06:09 | 3.3 | 144.13 | 163.96 | 155.07 | 153.42 | 166.2 | 202.63 | 195.82 | 194.35 | 215.55 | 185.02 | 30 | 969 | 36.5 | 29.93 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:06:24 | 3.55 | 161.73 | 169.3 | 164.24 | 153.69 | 161.45 | 199.36 | 192 | 182.71 | 194.64 | 174.12 | 30 | 969 | 36.5 | 29.93 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:06:39 | 3.8 | 150.67 | 191.42 | 171.56 | 172.7 | 180.69 | 203.52 | 192.59 | 217.08 | 192.29 | 204.71 | 30 | 969 | 36.5 | 29.97 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:06:54 | 4.05 | 152.32 | 162 | 153.69 | 163.96 | 175.25 | 196.41 | 212.83 | 191.71 | 192 | 190.54 | 30 | 969 | 36.5 | 30.01 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:07:09 | 4.3 | 171.56 | 178.97 | 173.83 | 177.25 | 181.84 | 192.88 | 209.81 | 223.81 | 182.42 | 202.92 | 30 | 969 | 36.5 | 30.01 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:07:24 | 4.55 | 150.95 | 162.28 | 179.83 | 180.12 | 181.27 | 199.06 | 200.25 | 182.42 | 179.83 | 181.27 | 30 | 969 | 36.5 | 30.04 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:07:39 | 4.8 | 174.68 | 180.4 | 172.7 | 171.28 | 172.41 | 211.32 | 206.51 | 206.21 | 192.59 | 185.6 | 30 | 969 | 36.5 | 30.04 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:07:54 | 5.05 | 157 | 152.04 | 163.96 | 172.41 | 176.68 | 214.04 | 200.84 | 203.82 | 186.18 | 183 | 30 | 969 | 36.5 | 30.08 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:08:09 | 5.3 | 169.3 | 180.69 | 161.45 | 172.7 | 176.97 | 203.82 | 207.41 | 207.41 | 196.11 | 189.37 | 30 | 969 | 36.5 | 30.08 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:08:24 | 5.55 | 144.4 | 172.13 | 140.08 | 153.14 | 176.97 | 200.84 | 202.33 | 191.42 | 187.63 | 188.5 | 30 | 969 | 36.5 | 30.1 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:08:39 | 5.8 | 153.69 | 197.59 | 174.12 | 167.61 | 202.92 | 213.74 | 205.01 | 191.71 | 208.91 | 187.92 | 30 | 969 | 36.5 | 30.13 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:08:54 | 6.05 | 154.79 | 183.86 | 139.27 | 174.4 | 189.67 | 204.71 | 174.68 | 186.47 | 166.48 | 179.54 | 30 | 969 | 36.5 | 30.15 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:09:09 | 6.3 | 172.98 | 156.17 | 151.49 | 168.74 | 187.92 | 207.41 | 232.17 | 199.66 | 181.55 | 180.98 | 30 | 969 | 36.5 | 30.15 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:09:24 | 6.55 | 148.48 | 185.31 | 144.67 | 188.21 | 178.4 | 211.01 | 217.38 | 197.29 | 209.51 | 180.69 | 30 | 969 | 36.5 | 30.16 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:09:39 | 6.8 | 170.43 | 179.83 | 152.59 | 167.05 | 181.84 | 221.97 | 221.66 | 211.62 | 196.7 | 199.06 | 30 | 969 | 36.5 | 30.18 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:09:54 | 7.05 | 199.06 | 177.54 | 150.12 | 179.26 | 166.76 | 217.99 | 190.25 | 210.41 | 190.54 | 176.68 | 30 | 969 | 36.5 | 30.19 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:10:09 | 7.3 | 156.17 | 180.4 | 133.92 | 178.11 | 179.26 | 216.16 | 193.47 | 215.86 | 190.25 | 187.05 | 30 | 969 | 36.5 | 30.19 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:10:24 | 7.55 | 171.84 | 175.82 | 143.32 | 180.69 | 173.83 | 217.08 | 218.6 | 193.17 | 195.52 | 189.96 | 30 | 969 | 36.5 | 30.21 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:10:39 | 7.8 | 163.12 | 159.5 | 177.54 | 184.44 | 199.06 | 219.21 | 216.77 | 196.41 | 183.28 | 185.6 | 30 | 969 | 36.5 | 30.22 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:10:54 | 8.05 | 187.34 | 154.79 | 142.78 | 192.59 | 188.21 | 219.82 | 240.96 | 208.91 | 193.47 | 206.21 | 30 | 969 | 36.5 | 30.22 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:11:09 | 8.3 | 152.59 | 167.89 | 167.89 | 195.82 | 200.25 | 230.62 | 215.25 | 210.11 | 207.11 | 178.97 | 30 | 969 | 36.5 | 30.24 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:11:24 | 8.55 | 171.84 | 162.28 | 169.86 | 186.76 | 187.92 | 207.41 | 213.43 | 201.14 | 179.83 | 190.25 | 30 | 969 | 36.5 | 30.25 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:11:39 | 8.8 | 177.25 | 171.84 | 174.12 | 176.4 | 190.25 | 231.86 | 217.38 | 197.88 | 193.17 | 205.01 | 30 | 969 | 36.5 | 30.25 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:11:54 | 9.05 | 176.11 | 151.22 | 146.58 | 192.59 | 189.67 | 230.93 | 215.86 | 217.38 | 188.21 | 195.82 | 30 | 969 | 36.5 | 30.26 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:12:09 | 9.3 | 170.71 | 155.9 | 157.28 | 185.6 | 189.37 | 216.47 | 220.13 | 214.95 | 161.45 | 176.4 | 30 | 969 | 36.5 | 30.29 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:12:24 | 9.55 | 178.97 | 167.61 | 150.95 | 182.71 | 193.47 | 229.37 | 226.89 | 186.18 | 195.23 | 178.4 | 30 | 969 | 36.5 | 30.29 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:12:39 | 9.8 | 180.4 | 159.22 | 147.12 | 202.92 | 199.36 | 229.68 | 257.62 | 199.66 | 181.84 | 198.77 | 30 | 969 | 36.5 | 30.33 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:12:54 | 10.05 | 197 | 185.89 | 176.4 | 198.18 | 208.91 | 233.73 | 234.99 | 193.47 | 247.96 | 195.23 | 30 | 969 | 36.5 | 30.36 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:13:09 | 10.3 | 165.92 | 149.85 | 148.21 | 186.18 | 188.5 | 232.49 | 205.01 | 186.47 | 207.11 | 179.83 | 30 | 969 | 36.5 | 30.4 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:13:24 | 10.55 | 182.71 | 179.26 | 167.05 | 208.31 | 197.29 | 236.87 | 226.89 | 205.91 | 200.84 | 196.11 | 30 | 969 | 36.5 | 30.41 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:13:39 | 10.8 | 182.42 | 153.14 | 161.17 | 197.29 | 194.64 | 236.55 | 235.61 | 214.04 | 193.47 | 195.23 | 30 | 969 | 36.5 | 30.44 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:13:54 | 11.05 | 172.7 | 175.54 | 142.78 | 196.11 | 202.63 | 225.04 | 213.74 | 215.86 | 183.57 | 214.04 | 30 | 969 | 36.5 | 30.47 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:14:09 | 11.3 | 189.67 | 169.58 | 155.07 | 211.62 | 201.44 | 247 | 249.56 | 219.21 | 176.11 | 195.82 | 30 | 969 | 36.5 | 30.51 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:14:24 | 11.55 | 201.44 | 174.4 | 150.4 | 191.71 | 183.28 | 224.73 | 209.51 | 215.25 | 177.54 | 209.51 | 30 | 969 | 36.5 | 30.54 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:14:39 | 11.8 | 198.47 | 152.04 | 155.35 | 205.61 | 193.76 | 243.5 | 237.18 | 199.06 | 176.68 | 222.58 | 30 | 969 | 36.5 | 30.58 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:14:54 | 12.05 | 171.28 | 144.4 | 143.86 | 200.25 | 190.83 | 223.19 | 196.7 | 209.81 | 182.13 | 185.31 | 30 | 969 | 36.5 | 30.61 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:15:09 | 12.3 | 194.35 | 162.56 | 139.27 | 193.47 | 200.84 | 230.31 | 245.72 | 237.81 | 188.21 | 192.88 | 30 | 969 | 36.5 | 30.65 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:15:24 | 12.55 | 180.4 | 190.54 | 136.86 | 204.41 | 212.83 | 238.75 | 240.65 | 203.52 | 195.52 | 191.12 | 30 | 969 | 36.5 | 30.68 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:15:39 | 12.8 | 194.05 | 176.11 | 166.76 | 212.22 | 210.11 | 237.5 | 242.86 | 199.06 | 208.61 | 201.14 | 30 | 969 | 36.5 | 30.72 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:15:54 | 13.05 | 192.29 | 153.14 | 137.13 | 217.99 | 199.95 | 244.13 | 234.99 | 187.92 | 204.71 | 205.31 | 30 | 969 | 36.5 | 30.76 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:16:09 | 13.3 | 194.64 | 183.28 | 166.76 | 199.06 | 204.41 | 248.92 | 254.7 | 205.91 | 222.27 | 190.25 | 30 | 969 | 36.5 | 30.78 | 969D2-(E1);
20.07.23 18:16:24 | 13.55 | 184.73 | 149.03 | 147.94 | 190.54 | 200.55 | 239.38 | 227.82 | 187.92 | 169.86 | 178.97 | 30 | 969 | 36.5 | 30.82 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:16:39 | 13.8 | 178.68 | 160.61 | 157 | 221.97 | 217.38 | 247.64 | 239.07 | 216.16 | 190.25 | 207.41 | 30 | 969 | 36.5 | 30.85 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:16:54 | 14.05 | 179.54 | 166.2 | 167.89 | 214.95 | 214.34 | 229.37 | 220.13 | 195.52 | 183.86 | 174.4 | 30 | 969 | 36.5 | 30.88 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:17:09 | 14.3 | 212.83 | 166.2 | 165.36 | 208.61 | 218.6 | 248.6 | 240.96 | 177.82 | 199.95 | 197.29 | 30 | 969 | 36.5 | 30.93 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:17:24 | 14.55 | 211.01 | 134.99 | 170.15 | 211.32 | 213.13 | 230.62 | 241.6 | 192.88 | 205.01 | 191.42 | 30 | 969 | 36.5 | 30.96 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:17:39 | 14.8 | 194.05 | 172.41 | 168.17 | 216.47 | 214.04 | 250.2 | 238.75 | 183.28 | 205.91 | 220.13 | 30 | 969 | 36.5 | 30.99 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:17:54 | 15.05 | 165.36 | 158.39 | 153.42 | 204.71 | 207.11 | 240.02 | 217.08 | 188.21 | 197.88 | 205.91 | 30 | 969 | 36.5 | 31.04 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:18:09 | 15.3 | 191.42 | 170.43 | 144.67 | 209.51 | 204.71 | 247.32 | 233.73 | 176.97 | 211.62 | 193.47 | 30 | 969 | 36.5 | 31.05 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:18:24 | 15.55 | 197 | 182.13 | 169.3 | 221.97 | 229.06 | 247 | 238.12 | 199.66 | 199.06 | 188.79 | 30 | 969 | 36.5 | 31.1 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:18:39 | 15.8 | 230.31 | 189.67 | 164.8 | 230.31 | 222.89 | 246.36 | 277.38 | 189.37 | 201.73 | 195.52 | 30 | 969 | 36.5 | 31.13 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:18:54 | 16.05 | 235.93 | 177.54 | 160.05 | 214.95 | 231.86 | 256 | 264.14 | 196.11 | 198.77 | 199.36 | 30 | 969 | 36.5 | 31.15 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:19:09 | 16.3 | 180.12 | 168.17 | 153.42 | 220.13 | 220.43 | 254.06 | 237.18 | 231.24 | 196.41 | 208.31 | 30 | 969 | 36.5 | 31.19 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:19:24 | 16.55 | 203.82 | 182.13 | 174.12 | 219.82 | 215.25 | 257.62 | 246.68 | 211.62 | 205.61 | 192.29 | 30 | 969 | 36.5 | 31.22 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:19:39 | 16.8 | 242.23 | 180.12 | 148.76 | 223.19 | 221.66 | 261.19 | 251.8 | 188.79 | 192.59 | 180.12 | 30 | 969 | 36.5 | 31.26 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:19:54 | 17.05 | 245.72 | 181.55 | 163.4 | 228.44 | 228.13 | 264.14 | 283.43 | 227.51 | 210.71 | 198.77 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:20:09 | 17.3 | 241.28 | 169.86 | 164.24 | 227.82 | 233.11 | 275.04 | 258.59 | 215.55 | 242.55 | 200.84 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:20:24 | 17.55 | 240.02 | 172.41 | 163.4 | 217.99 | 230.62 | 280.73 | 272.05 | 234.05 | 186.47 | 211.32 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:20:39 | 17.8 | 231.55 | 155.9 | 146.58 | 220.13 | 208.91 | 246.68 | 246.04 | 194.35 | 188.21 | 184.15 | 30 | 969 | 36.5 | 31.4 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:20:54 | 18.05 | 220.13 | 198.77 | 141.97 | 224.73 | 220.74 | 255.67 | 261.19 | 232.49 | 219.82 | 202.92 | 30 | 969 | 36.5 | 31.43 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:21:09 | 18.3 | 210.41 | 173.26 | 164.24 | 217.38 | 224.43 | 252.12 | 256.97 | 192.88 | 191.71 | 175.82 | 30 | 969 | 36.5 | 31.49 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:21:24 | 18.55 | 226.28 | 145.22 | 158.39 | 210.41 | 243.5 | 266.76 | 252.45 | 201.44 | 207.11 | 182.71 | 30 | 969 | 36.5 | 31.51 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:21:39 | 18.8 | 196.11 | 163.12 | 147.12 | 242.86 | 225.66 | 256.64 | 274.04 | 237.81 | 206.51 | 201.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.54 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:21:54 | 19.05 | 223.81 | 166.76 | 150.67 | 224.73 | 214.95 | 256.97 | 268.41 | 189.37 | 194.05 | 195.52 | 30 | 969 | 36.5 | 31.6 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:22:09 | 19.3 | 226.28 | 165.92 | 157.56 | 237.18 | 222.58 | 272.38 | 238.12 | 198.77 | 190.83 | 192.88 | 30 | 969 | 36.5 | 31.63 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:22:24 | 19.55 | 253.41 | 169.02 | 151.22 | 233.42 | 223.19 | 251.8 | 263.48 | 229.99 | 194.35 | 206.81 | 30 | 969 | 36.5 | 31.66 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:22:39 | 19.8 | 233.11 | 178.11 | 155.9 | 224.12 | 225.35 | 263.15 | 262.17 | 231.24 | 192.29 | 206.51 | 30 | 969 | 36.5 | 31.69 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:22:54 | 20.05 | 250.2 | 187.92 | 177.54 | 221.97 | 234.05 | 268.41 | 274.71 | 197.59 | 205.01 | 183.86 | 30 | 969 | 36.5 | 31.74 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:23:09 | 20.3 | 224.12 | 161.45 | 154.79 | 225.66 | 233.73 | 257.29 | 264.46 | 199.06 | 187.92 | 199.95 | 30 | 969 | 36.5 | 31.76 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:23:24 | 20.55 | 233.73 | 142.24 | 143.86 | 233.11 | 241.6 | 266.43 | 283.43 | 221.97 | 170.71 | 214.34 | 30 | 969 | 36.5 | 31.79 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:23:39 | 20.8 | 266.76 | 175.25 | 152.32 | 250.2 | 224.12 | 276.04 | 280.73 | 223.5 | 203.22 | 188.21 | 30 | 969 | 36.5 | 31.83 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:23:54 | 21.05 | 261.52 | 176.97 | 166.2 | 243.18 | 237.5 | 290.9 | 263.81 | 207.11 | 183 | 201.14 | 30 | 969 | 36.5 | 31.86 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:24:09 | 21.3 | 248.92 | 155.62 | 163.96 | 220.13 | 231.86 | 272.38 | 252.77 | 222.58 | 178.97 | 187.92 | 30 | 969 | 36.5 | 31.89 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:24:24 | 21.55 | 262.17 | 150.67 | 149.03 | 229.99 | 221.35 | 264.46 | 253.73 | 204.71 | 216.77 | 189.96 | 30 | 969 | 36.5 | 31.9 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:24:39 | 21.8 | 248.92 | 170.15 | 156.73 | 221.66 | 222.58 | 273.71 | 270.39 | 226.28 | 174.68 | 202.92 | 30 | 969 | 36.5 | 31.93 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:24:54 | 22.05 | 242.55 | 188.5 | 157.56 | 247.64 | 215.55 | 271.72 | 249.24 | 190.83 | 176.4 | 199.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.96 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:25:09 | 22.3 | 223.5 | 154.24 | 156.73 | 220.74 | 220.74 | 275.71 | 299.84 | 199.66 | 215.55 | 198.18 | 30 | 969 | 36.5 | 31.97 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:25:24 | 22.55 | 261.19 | 157.28 | 159.22 | 243.81 | 237.18 | 285.12 | 282.75 | 234.67 | 208.01 | 203.22 | 30 | 969 | 36.5 | 32.01 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:25:39 | 22.8 | 255.03 | 176.4 | 146.85 | 234.05 | 222.89 | 282.42 | 289.53 | 195.23 | 203.82 | 187.63 | 30 | 969 | 36.5 | 32.01 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:25:54 | 23.05 | 275.04 | 148.76 | 140.35 | 217.38 | 233.42 | 266.76 | 284.1 | 225.35 | 205.01 | 214.04 | 30 | 969 | 36.5 | 32.04 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:26:09 | 23.3 | 241.28 | 188.79 | 153.97 | 228.13 | 254.06 | 264.14 | 271.05 | 212.52 | 181.55 | 192.59 | 30 | 969 | 36.5 | 32.05 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:26:24 | 23.55 | 266.11 | 167.89 | 159.78 | 229.99 | 235.3 | 269.4 | 270.06 | 223.19 | 223.19 | 199.66 | 30 | 969 | 36.5 | 32.08 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:26:39 | 23.8 | 278.05 | 180.98 | 147.94 | 240.33 | 235.3 | 285.46 | 278.38 | 224.73 | 213.74 | 202.03 | 30 | 969 | 36.5 | 32.11 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:26:54 | 24.05 | 274.38 | 182.71 | 163.96 | 253.09 | 223.5 | 268.08 | 270.72 | 188.21 | 186.47 | 205.91 | 30 | 969 | 36.5 | 32.13 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:27:09 | 24.3 | 281.74 | 164.24 | 148.48 | 244.77 | 237.18 | 288.51 | 276.71 | 242.23 | 203.82 | 217.08 | 30 | 969 | 36.5 | 32.15 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:27:24 | 24.55 | 262.83 | 194.64 | 164.8 | 254.38 | 254.7 | 290.21 | 279.72 | 198.77 | 223.19 | 233.42 | 30 | 969 | 36.5 | 32.16 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:27:39 | 24.8 | 270.06 | 195.23 | 148.48 | 209.21 | 255.03 | 294.32 | 275.38 | 260.54 | 172.13 | 203.82 | 30 | 969 | 36.5 | 32.21 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:27:54 | 25.05 | 251.8 | 187.63 | 152.59 | 242.55 | 240.33 | 287.83 | 283.76 | 220.43 | 207.71 | 201.73 | 30 | 969 | 36.5 | 32.24 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:28:09 | 25.3 | 280.73 | 169.86 | 158.94 | 250.2 | 246.04 | 297.42 | 263.15 | 223.81 | 205.91 | 192.29 | 30 | 969 | 36.5 | 32.26 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:28:24 | 25.55 | 264.79 | 162.84 | 153.97 | 255.03 | 253.09 | 297.76 | 298.8 | 221.35 | 216.77 | 208.61 | 30 | 969 | 36.5 | 32.28 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:28:39 | 25.8 | 265.45 | 178.97 | 166.48 | 250.2 | 261.19 | 291.24 | 304.7 | 230.62 | 187.92 | 188.5 | 30 | 969 | 36.5 | 32.29 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:28:54 | 26.05 | 257.94 | 158.11 | 153.97 | 257.62 | 251.8 | 293.29 | 282.08 | 212.22 | 211.32 | 222.27 | 30 | 969 | 36.5 | 32.32 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:29:09 | 26.3 | 271.05 | 172.98 | 160.33 | 239.07 | 251.48 | 283.09 | 295.35 | 190.54 | 216.16 | 196.11 | 30 | 969 | 36.5 | 32.33 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:29:24 | 26.55 | 286.81 | 189.37 | 180.69 | 249.24 | 247.96 | 294.32 | 274.71 | 215.25 | 209.21 | 237.18 | 30 | 969 | 36.5 | 32.35 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:29:39 | 26.8 | 281.4 | 184.15 | 152.32 | 256.64 | 246.04 | 279.39 | 280.4 | 201.14 | 238.12 | 212.52 | 30 | 969 | 36.5 | 32.36 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:29:54 | 27.05 | 280.73 | 193.47 | 165.36 | 242.55 | 256.97 | 291.24 | 293.29 | 254.06 | 214.95 | 208.61 | 30 | 969 | 36.5 | 32.38 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:30:09 | 27.3 | 303.31 | 175.54 | 170.71 | 257.62 | 258.59 | 304 | 301.92 | 201.73 | 212.83 | 200.55 | 30 | 969 | 36.5 | 32.39 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:30:24 | 27.55 | 284.1 | 177.82 | 169.3 | 233.42 | 250.84 | 305.75 | 300.88 | 193.17 | 204.41 | 215.86 | 30 | 969 | 36.5 | 32.4 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:30:39 | 27.8 | 302.26 | 154.79 | 154.79 | 248.6 | 251.48 | 300.88 | 293.63 | 208.31 | 209.81 | 207.41 | 30 | 969 | 36.5 | 32.41 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:30:54 | 28.05 | 283.09 | 176.68 | 149.58 | 250.84 | 244.77 | 282.42 | 268.08 | 231.24 | 191.71 | 194.94 | 30 | 969 | 36.5 | 32.43 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:31:09 | 28.3 | 230.93 | 162.56 | 158.11 | 242.23 | 253.73 | 313.12 | 298.8 | 209.21 | 202.92 | 205.91 | 30 | 969 | 36.5 | 32.43 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:31:24 | 28.55 | 358.43 | 206.21 | 149.85 | 236.87 | 255.35 | 302.61 | 273.38 | 214.64 | 202.03 | 201.14 | 30 | 969 | 36.5 | 32.44 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:31:39 | 28.8 | 271.39 | 163.4 | 165.92 | 272.38 | 252.45 | 296.73 | 300.18 | 209.81 | 209.81 | 203.52 | 30 | 969 | 36.5 | 32.46 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:31:54 | 29.05 | 267.42 | 169.02 | 143.86 | 272.05 | 249.56 | 306.45 | 305.75 | 207.41 | 210.41 | 194.05 | 30 | 969 | 36.5 | 32.47 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:32:09 | 29.3 | 290.9 | 177.54 | 155.35 | 241.91 | 255.03 | 296.73 | 291.92 | 198.47 | 208.31 | 212.22 | 30 | 969 | 36.5 | 32.47 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:32:24 | 29.55 | 291.92 | 172.41 | 144.4 | 255.03 | 251.16 | 292.61 | 272.05 | 213.13 | 185.89 | 201.73 | 30 | 969 | 36.5 | 32.47 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:32:39 | 29.8 | 307.5 | 165.08 | 163.4 | 252.12 | 260.87 | 298.8 | 333.21 | 266.43 | 208.61 | 212.22 | 30 | 969 | 36.5 | 32.47 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:32:54 | 30.05 | 302.61 | 190.83 | 155.07 | 270.39 | 263.81 | 300.18 | 276.71 | 164.24 | 195.52 | 202.03 | 30 | 969 | 36.5 | 32.49 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:33:09 | 30.3 | 317.38 | 148.48 | 158.39 | 224.43 | 238.75 | 297.42 | 297.76 | 229.68 | 223.19 | 205.61 | 30 | 969 | 36.5 | 32.47 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:33:24 | 30.55 | 302.96 | 167.89 | 160.89 | 247.64 | 242.55 | 282.42 | 278.05 | 231.86 | 210.71 | 196.41 | 30 | 969 | 36.5 | 32.5 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:33:39 | 30.8 | 290.21 | 174.97 | 150.67 | 256 | 247.96 | 298.8 | 299.14 | 206.81 | 196.11 | 195.52 | 30 | 969 | 36.5 | 32.49 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:33:54 | 31.05 | 335.03 | 160.89 | 166.48 | 259.24 | 259.56 | 299.84 | 272.05 | 213.43 | 212.83 | 204.41 | 30 | 969 | 36.5 | 32.5 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:34:09 | 31.3 | 283.09 | 163.4 | 153.14 | 272.71 | 258.26 | 300.18 | 288.85 | 154.52 | 190.54 | 191.71 | 30 | 969 | 36.5 | 32.5 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:34:24 | 31.55 | 296.04 | 181.84 | 156.45 | 253.09 | 245.09 | 296.38 | 293.63 | 210.71 | 190.25 | 183.86 | 30 | 969 | 36.5 | 32.5 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:34:39 | 31.8 | 337.22 | 171.56 | 158.39 | 253.73 | 266.43 | 297.76 | 291.58 | 204.41 | 229.99 | 228.13 | 30 | 969 | 36.5 | 32.5 | 969D6-(E1);
20.07.23 18:34:54 | 32.05 | 337.96 | 179.83 | 163.96 | 259.56 | 267.42 | 306.8 | 292.61 | 190.54 | 207.71 | 198.18 | 30 | 969 | 36.5 | 32.5 | 969D6-(E1);