## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 7212023P_run19 |  | Generated On : | 21/07/2023, 16:12:15 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001054 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 21/07/2023, 15:39:00 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2102-01_25°C
End Date/Time: | 21/07/2023, 16:11:37 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.55
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.62
SDR Serial No. : | S-1054 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 |  | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
21.07.23 15:39:02 | 0.03 | 40.12 | 61.41 | 63.21 | 84.2 | 111.1 | 49.67 | 56.28 | 82.87 | 225.19 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.21
21.07.23 15:39:17 | 0.28 | 61.15 | 74.41 | 64.76 | 84.2 | 132.5 | 59.86 | 60.38 | 72.57 | 220.3 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.13
21.07.23 15:39:32 | 0.53 | 55.77 | 53.47 | 68.92 | 91.7 | 103.66 | 54.24 | 57.3 | 84.46 | 228.8 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.07
21.07.23 15:39:47 | 0.78 | 60.38 | 61.67 | 54.24 | 85.26 | 99.28 | 64.25 | 50.68 | 88.74 | 227.49 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.04
21.07.23 15:40:02 | 1.03 | 48.91 | 69.7 | 67.62 | 80.21 | 109.72 | 66.06 | 57.04 | 81.8 | 221.93 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.04
21.07.23 15:40:17 | 1.28 | 47.9 | 67.36 | 49.92 | 81.01 | 107.51 | 48.65 | 72.05 | 63.73 | 195.08 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.04
21.07.23 15:40:32 | 1.53 | 60.12 | 70.48 | 55.77 | 86.87 | 105.3 | 66.58 | 74.15 | 57.81 | 215.76 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.07
21.07.23 15:40:47 | 1.78 | 66.58 | 85.8 | 60.64 | 96.29 | 98.19 | 61.92 | 61.15 | 73.36 | 214.47 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.08
21.07.23 15:41:02 | 2.03 | 29.72 | 37.63 | 51.95 | 74.67 | 83.13 | 51.19 | 43.12 | 38.87 | 274.34 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.1
21.07.23 15:41:17 | 2.28 | 51.19 | 57.3 | 49.41 | 74.94 | 95.75 | 49.41 | 49.16 | 62.96 | 236.08 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.11
21.07.23 15:41:32 | 2.53 | 54.75 | 68.66 | 50.42 | 81.27 | 105.85 | 66.84 | 57.81 | 44.37 | 203.28 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.11
21.07.23 15:41:47 | 2.78 | 73.1 | 62.7 | 59.61 | 74.94 | 115.27 | 53.47 | 60.89 | 48.91 | 231.11 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.14
21.07.23 15:42:02 | 3.03 | 43.62 | 66.06 | 41.37 | 79.15 | 85.8 | 56.79 | 55.26 | 40.87 | 207.1 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.15
21.07.23 15:42:17 | 3.28 | 45.88 | 69.96 | 24.58 | 72.57 | 102.29 | 57.81 | 36.63 | 63.99 | 253.59 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.16
21.07.23 15:42:32 | 3.53 | 42.37 | 57.81 | 46.38 | 73.36 | 101.19 | 51.44 | 45.13 | 67.62 | 206.14 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.18
21.07.23 15:42:47 | 3.78 | 60.89 | 55 | 41.62 | 70.74 | 101.74 | 46.13 | 52.2 | 49.41 | 217.7 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.21
21.07.23 15:43:02 | 4.03 | 46.38 | 68.4 | 59.35 | 74.94 | 107.51 | 50.42 | 75.72 | 42.37 | 203.6 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.22
21.07.23 15:43:17 | 4.28 | 44.87 | 69.7 | 43.62 | 76.25 | 111.38 | 57.56 | 49.67 | 71.53 | 222.58 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.24
21.07.23 15:43:32 | 4.53 | 65.02 | 55.26 | 55.51 | 78.62 | 106.4 | 65.28 | 56.28 | 52.96 | 233.43 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.24
21.07.23 15:43:47 | 4.78 | 63.99 | 57.81 | 43.12 | 68.14 | 109.16 | 49.67 | 41.87 | 53.98 | 221.93 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.24
21.07.23 15:44:02 | 5.03 | 51.44 | 61.15 | 39.87 | 71.01 | 98.47 | 49.41 | 60.12 | 58.84 | 240.75 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.26
21.07.23 15:44:17 | 5.28 | 48.65 | 67.62 | 50.42 | 77.04 | 108.06 | 57.81 | 56.53 | 60.64 | 235.08 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.26
21.07.23 15:44:32 | 5.53 | 63.73 | 75.99 | 52.96 | 74.41 | 95.48 | 57.56 | 55.26 | 39.12 | 237.08 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.28
21.07.23 15:44:47 | 5.78 | 36.88 | 63.99 | 38.87 | 63.47 | 98.47 | 45.13 | 49.16 | 46.64 | 206.14 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.29
21.07.23 15:45:02 | 6.03 | 63.47 | 65.8 | 52.71 | 64.76 | 114.44 | 64.76 | 49.67 | 62.18 | 232.43 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.3
21.07.23 15:45:17 | 6.28 | 40.12 | 67.88 | 42.87 | 61.41 | 96.56 | 49.67 | 55.77 | 37.63 | 211.58 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.3
21.07.23 15:45:32 | 6.53 | 49.41 | 64.76 | 42.12 | 58.07 | 98.19 | 43.62 | 48.4 | 47.9 | 222.91 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.3
21.07.23 15:45:47 | 6.78 | 46.38 | 61.67 | 61.41 | 67.36 | 101.74 | 71.53 | 46.13 | 58.84 | 236.75 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.32
21.07.23 15:46:02 | 7.03 | 66.84 | 56.28 | 45.88 | 69.7 | 97.92 | 73.89 | 44.12 | 61.67 | 217.38 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:46:17 | 7.28 | 39.62 | 56.79 | 42.37 | 63.99 | 102.29 | 42.37 | 28.98 | 51.44 | 222.58 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:46:32 | 7.53 | 39.37 | 51.19 | 47.14 | 64.76 | 100.1 | 58.58 | 43.37 | 44.37 | 258.72 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:46:47 | 7.78 | 48.15 | 84.73 | 48.91 | 61.15 | 87.4 | 51.44 | 53.98 | 52.45 | 225.52 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:47:02 | 8.03 | 43.87 | 82.6 | 36.38 | 57.56 | 82.87 | 59.35 | 52.96 | 64.25 | 268.05 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:47:17 | 8.28 | 48.65 | 55.26 | 44.37 | 50.17 | 99.83 | 40.12 | 54.24 | 38.12 | 214.15 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.35
21.07.23 15:47:32 | 8.53 | 50.68 | 59.61 | 36.63 | 55 | 94.94 | 40.62 | 40.62 | 51.95 | 243.1 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.35
21.07.23 15:47:47 | 8.78 | 48.15 | 59.86 | 37.13 | 58.58 | 95.48 | 55 | 50.93 | 43.62 | 215.44 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.36
21.07.23 15:48:02 | 9.03 | 60.12 | 62.44 | 41.12 | 55.26 | 91.7 | 52.96 | 52.71 | 56.02 | 236.75 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.35
21.07.23 15:48:17 | 9.28 | 52.45 | 55.77 | 38.12 | 70.74 | 101.47 | 59.61 | 48.65 | 45.88 | 223.23 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.35
21.07.23 15:48:32 | 9.53 | 32.43 | 53.22 | 47.39 | 63.47 | 116.39 | 52.2 | 45.38 | 59.86 | 228.15 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.35
21.07.23 15:48:47 | 9.78 | 29.23 | 61.15 | 53.73 | 59.35 | 98.74 | 45.38 | 48.65 | 60.38 | 258.03 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.35
21.07.23 15:49:02 | 10.03 | 37.63 | 52.2 | 61.67 | 54.49 | 91.97 | 66.06 | 45.38 | 32.67 | 225.19 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:49:17 | 10.28 | 45.38 | 45.13 | 36.88 | 51.95 | 95.75 | 51.44 | 55 | 45.63 | 212.54 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.35
21.07.23 15:49:32 | 10.53 | 41.87 | 46.89 | 34.65 | 61.92 | 91.97 | 52.2 | 53.98 | 43.37 | 237.08 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.35
21.07.23 15:49:47 | 10.78 | 64.51 | 36.14 | 32.67 | 54.49 | 80.21 | 44.87 | 31.93 | 25.07 | 208.7 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.35
21.07.23 15:50:02 | 11.03 | 56.53 | 68.14 | 43.37 | 56.79 | 94.94 | 68.66 | 39.37 | 21.18 | 219.33 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:50:17 | 11.28 | 37.63 | 57.04 | 31.19 | 47.14 | 83.66 | 48.15 | 46.13 | 43.37 | 243.1 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:50:32 | 11.53 | 37.88 | 59.09 | 40.12 | 57.81 | 94.13 | 41.12 | 51.44 | 37.63 | 221.93 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:50:47 | 11.78 | 32.43 | 58.33 | 34.9 | 46.13 | 84.2 | 38.12 | 19.48 | 42.12 | 192.89 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:51:02 | 12.03 | 40.12 | 57.3 | 42.62 | 66.84 | 87.13 | 52.45 | 40.87 | 41.37 | 205.19 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:51:17 | 12.28 | 40.87 | 71.79 | 41.12 | 48.4 | 91.16 | 50.68 | 40.12 | 51.44 | 206.78 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:51:32 | 12.53 | 52.2 | 57.04 | 38.12 | 55.51 | 85.8 | 58.07 | 42.87 | 38.37 | 224.87 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.32
21.07.23 15:51:47 | 12.78 | 43.37 | 36.88 | 29.96 | 52.71 | 86.6 | 48.15 | 32.67 | 41.37 | 235.08 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.33
21.07.23 15:52:02 | 13.03 | 47.39 | 56.28 | 42.37 | 63.21 | 91.7 | 57.81 | 45.63 | 52.71 | 204.87 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.32
21.07.23 15:52:17 | 13.28 | 31.19 | 62.7 | 37.88 | 54.49 | 81.01 | 45.63 | 34.4 | 18.03 | 225.19 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.32
21.07.23 15:52:32 | 13.53 | 48.15 | 65.54 | 34.16 | 48.65 | 77.04 | 39.87 | 52.2 | 34.65 | 214.15 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.3
21.07.23 15:52:47 | 13.78 | 38.12 | 56.79 | 33.41 | 42.37 | 87.4 | 48.15 | 34.9 | 45.88 | 222.91 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.29
21.07.23 15:53:02 | 14.03 | 55.51 | 50.68 | 51.69 | 55.26 | 93.32 | 64.25 | 49.67 | 42.12 | 251.2 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.29
21.07.23 15:53:17 | 14.28 | 48.91 | 62.18 | 55.51 | 50.42 | 102.83 | 52.96 | 34.9 | 50.68 | 249.51 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.28
21.07.23 15:53:32 | 14.53 | 60.38 | 48.91 | 57.04 | 50.17 | 109.99 | 51.69 | 37.88 | 65.28 | 224.54 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.28
21.07.23 15:53:47 | 14.78 | 45.38 | 42.37 | 35.15 | 47.39 | 83.13 | 42.87 | 50.93 | 28.98 | 248.49 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.28
21.07.23 15:54:02 | 15.03 | 48.91 | 64.51 | 48.65 | 45.88 | 86.06 | 48.91 | 42.12 | 28.49 | 237.74 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.26
21.07.23 15:54:17 | 15.28 | 49.67 | 61.15 | 29.47 | 58.84 | 87.4 | 52.45 | 35.39 | 29.96 | 241.09 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.26
21.07.23 15:54:32 | 15.53 | 41.87 | 58.58 | 39.37 | 54.24 | 84.73 | 46.89 | 47.39 | 45.63 | 232.1 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.26
21.07.23 15:54:47 | 15.78 | 39.37 | 63.47 | 30.7 | 57.56 | 91.16 | 52.96 | 47.64 | 32.67 | 240.42 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.25
21.07.23 15:55:02 | 16.03 | 40.37 | 54.24 | 42.87 | 48.4 | 99.01 | 55 | 40.12 | 34.9 | 224.21 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.24
21.07.23 15:55:17 | 16.28 | 51.19 | 57.04 | 37.38 | 48.4 | 87.4 | 58.07 | 36.63 | 43.37 | 233.09 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.25
21.07.23 15:55:32 | 16.53 | 59.86 | 71.79 | 33.66 | 55.77 | 79.95 | 44.12 | 55 | 28.25 | 204.87 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.24
21.07.23 15:55:47 | 16.78 | 52.71 | 38.87 | 38.37 | 49.41 | 87.13 | 39.87 | 37.63 | 32.18 | 208.38 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.24
21.07.23 15:56:02 | 17.03 | 54.49 | 50.42 | 40.12 | 58.07 | 87.13 | 56.79 | 33.66 | 62.18 | 253.59 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.22
21.07.23 15:56:17 | 17.28 | 63.99 | 47.9 | 46.13 | 48.65 | 97.38 | 52.71 | 47.14 | 29.47 | 240.75 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.22
21.07.23 15:56:32 | 17.53 | 48.91 | 41.12 | 26.04 | 49.16 | 79.95 | 46.64 | 45.38 | 32.92 | 206.14 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.22
21.07.23 15:56:47 | 17.78 | 40.12 | 59.35 | 37.63 | 57.3 | 89.28 | 54.24 | 44.12 | 38.87 | 215.44 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.22
21.07.23 15:57:02 | 18.03 | 35.64 | 68.92 | 32.18 | 48.15 | 86.87 | 37.13 | 27.76 | 27.76 | 219.65 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.19
21.07.23 15:57:17 | 18.28 | 68.66 | 61.67 | 55 | 45.38 | 79.95 | 72.57 | 33.41 | 40.62 | 219.33 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.19
21.07.23 15:57:32 | 18.53 | 39.62 | 66.84 | 32.67 | 45.38 | 78.36 | 37.88 | 29.23 | 42.37 | 197.28 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.18
21.07.23 15:57:47 | 18.78 | 52.71 | 60.12 | 28.25 | 39.37 | 87.67 | 52.71 | 42.62 | 37.13 | 219.65 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.18
21.07.23 15:58:02 | 19.03 | 62.44 | 57.81 | 47.39 | 52.71 | 83.13 | 44.62 | 37.88 | 36.38 | 209.01 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.18
21.07.23 15:58:17 | 19.28 | 43.37 | 56.79 | 18.76 | 42.87 | 91.97 | 52.96 | 34.65 | 29.72 | 216.73 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.18
21.07.23 15:58:32 | 19.53 | 57.3 | 60.12 | 33.41 | 46.38 | 82.87 | 54.49 | 31.44 | 25.8 | 206.46 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.15
21.07.23 15:58:47 | 19.78 | 45.13 | 57.81 | 46.89 | 53.22 | 86.33 | 53.73 | 30.7 | 38.62 | 224.21 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.15
21.07.23 15:59:02 | 20.03 | 62.44 | 63.99 | 48.15 | 44.12 | 85.26 | 50.68 | 40.37 | 31.93 | 194.46 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.14
21.07.23 15:59:17 | 20.28 | 41.37 | 43.37 | 32.67 | 52.96 | 75.72 | 33.66 | 49.16 | 37.13 | 221.93 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.14
21.07.23 15:59:32 | 20.53 | 33.17 | 35.15 | 52.2 | 37.88 | 77.04 | 44.87 | 34.65 | 28.49 | 238.08 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.11
21.07.23 15:59:47 | 20.78 | 53.47 | 32.43 | 43.87 | 42.87 | 88.74 | 40.87 | 35.64 | 15.62 | 232.76 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.11
21.07.23 16:00:02 | 21.03 | 40.62 | 55.51 | 44.12 | 41.87 | 79.42 | 41.62 | 29.47 | 44.87 | 177.14 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.11
21.07.23 16:00:17 | 21.28 | 58.84 | 52.71 | 41.62 | 49.92 | 81.8 | 41.62 | 52.71 | 29.96 | 220.95 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.08
21.07.23 16:00:32 | 21.53 | 43.87 | 56.79 | 39.12 | 48.4 | 84.73 | 45.88 | 48.65 | 8.92 | 216.41 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.08
21.07.23 16:00:47 | 21.78 | 50.42 | 67.88 | 40.37 | 42.87 | 83.93 | 36.14 | 21.66 | 42.62 | 236.75 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.08
21.07.23 16:01:02 | 22.03 | 34.9 | 50.42 | 32.67 | 52.45 | 76.51 | 38.37 | 16.83 | 33.66 | 216.41 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.05
21.07.23 16:01:17 | 22.28 | 57.56 | 48.91 | 37.88 | 53.22 | 92.24 | 42.37 | 50.93 | 54.75 | 209.65 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.05
21.07.23 16:01:32 | 22.53 | 51.69 | 58.58 | 40.12 | 56.02 | 77.83 | 45.38 | 49.41 | 42.12 | 208.06 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.04
21.07.23 16:01:47 | 22.78 | 33.41 | 52.96 | 25.8 | 52.2 | 87.4 | 35.64 | 13.94 | 43.87 | 206.78 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.03
21.07.23 16:02:02 | 23.03 | 33.17 | 47.9 | 27.76 | 52.45 | 82.87 | 49.92 | 49.67 | 40.37 | 219.33 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.01
21.07.23 16:02:17 | 23.28 | 48.91 | 62.96 | 49.41 | 63.21 | 88.74 | 58.07 | 39.37 | 39.12 | 230.78 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.01
21.07.23 16:02:32 | 23.53 | 45.38 | 71.01 | 28 | 58.33 | 93.59 | 64.76 | 52.2 | 38.37 | 222.25 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29
21.07.23 16:02:47 | 23.78 | 38.37 | 56.79 | 30.95 | 57.04 | 77.83 | 48.15 | 32.43 | 43.62 | 211.26 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.99
21.07.23 16:03:02 | 24.03 | 52.71 | 69.18 | 47.14 | 49.92 | 78.62 | 37.38 | 49.67 | 29.47 | 203.6 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.97
21.07.23 16:03:17 | 24.28 | 61.15 | 69.96 | 47.14 | 41.87 | 85 | 32.92 | 39.12 | 47.14 | 234.42 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.97
21.07.23 16:03:32 | 24.53 | 46.38 | 68.92 | 37.13 | 48.65 | 81.01 | 32.43 | 46.64 | 42.37 | 209.65 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.94
21.07.23 16:03:47 | 24.78 | 46.64 | 56.53 | 43.87 | 42.12 | 78.62 | 50.42 | 19.72 | 39.12 | 227.82 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.94
21.07.23 16:04:02 | 25.03 | 44.37 | 75.2 | 38.37 | 49.41 | 73.1 | 45.38 | 49.16 | 41.62 | 195.71 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.93
21.07.23 16:04:17 | 25.28 | 52.2 | 76.51 | 34.4 | 36.63 | 70.48 | 37.88 | 42.62 | 34.4 | 201.38 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.91
21.07.23 16:04:32 | 25.53 | 58.33 | 51.19 | 36.14 | 46.38 | 73.89 | 43.12 | 35.64 | 39.87 | 221.28 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.9
21.07.23 16:04:47 | 25.78 | 48.4 | 68.4 | 33.66 | 56.28 | 81.01 | 56.53 | 35.15 | 34.16 | 218.03 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.9
21.07.23 16:05:02 | 26.03 | 39.87 | 62.44 | 34.9 | 50.42 | 77.57 | 56.02 | 21.18 | 9.4 | 218.35 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.9
21.07.23 16:05:17 | 26.28 | 47.9 | 51.19 | 42.12 | 46.64 | 71.01 | 56.53 | 42.62 | 17.31 | 198.85 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.9
21.07.23 16:05:32 | 26.53 | 57.81 | 61.41 | 26.04 | 43.12 | 78.62 | 41.12 | 36.88 | 26.78 | 218.68 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.9
21.07.23 16:05:47 | 26.78 | 38.12 | 56.02 | 35.15 | 46.38 | 73.36 | 43.62 | 32.67 | 47.9 | 212.54 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.91
21.07.23 16:06:02 | 27.03 | 42.37 | 66.32 | 38.37 | 40.12 | 79.42 | 39.87 | 21.66 | 48.65 | 233.43 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.93
21.07.23 16:06:17 | 27.28 | 42.12 | 55.26 | 35.39 | 53.47 | 74.41 | 47.9 | 37.13 | 36.38 | 203.92 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.93
21.07.23 16:06:32 | 27.53 | 45.38 | 56.53 | 25.31 | 51.44 | 79.42 | 42.37 | 45.63 | 31.93 | 202.33 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.94
21.07.23 16:06:47 | 27.78 | 36.88 | 61.41 | 41.87 | 48.91 | 81.54 | 31.93 | 28.49 | 40.87 | 208.38 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.97
21.07.23 16:07:02 | 28.03 | 28.25 | 43.37 | 19 | 43.12 | 66.06 | 36.88 | 31.69 | 33.91 | 202.65 |  | 27 | 969 | 36.5 | 28.97
21.07.23 16:07:17 | 28.28 | 63.73 | 59.09 | 48.15 | 52.2 | 70.74 | 50.17 | 59.86 | 31.93 | 268.05 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29
21.07.23 16:07:32 | 28.53 | 57.04 | 57.3 | 46.13 | 51.44 | 90.35 | 60.89 | 56.79 | 31.93 | 202.65 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.01
21.07.23 16:07:47 | 28.78 | 48.15 | 71.01 | 38.12 | 42.87 | 72.31 | 51.95 | 38.37 | 12.5 | 214.15 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.03
21.07.23 16:08:02 | 29.03 | 52.2 | 53.47 | 42.37 | 45.38 | 77.83 | 61.15 | 32.18 | 36.14 | 209.33 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.04
21.07.23 16:08:17 | 29.28 | 57.3 | 71.01 | 46.38 | 62.96 | 82.07 | 54.24 | 46.89 | 49.41 | 239.08 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.05
21.07.23 16:08:32 | 29.53 | 39.12 | 61.15 | 39.62 | 47.9 | 77.83 | 50.17 | 37.88 | 18.27 | 225.85 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.05
21.07.23 16:08:47 | 29.78 | 39.62 | 34.9 | 42.37 | 52.96 | 71.79 | 52.2 | 43.62 | 34.65 | 224.21 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.05
21.07.23 16:09:02 | 30.03 | 50.68 | 63.47 | 41.87 | 48.91 | 81.27 | 56.28 | 46.13 | 52.45 | 206.46 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.08
21.07.23 16:09:17 | 30.28 | 35.89 | 55.26 | 28.25 | 51.69 | 77.57 | 56.02 | 46.89 | 50.17 | 218.03 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.1
21.07.23 16:09:32 | 30.53 | 40.37 | 74.41 | 39.12 | 55.77 | 68.4 | 45.13 | 44.37 | 39.37 | 219.65 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.11
21.07.23 16:09:47 | 30.78 | 47.9 | 68.92 | 25.56 | 46.89 | 75.2 | 53.47 | 50.17 | 33.17 | 220.63 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.13
21.07.23 16:10:02 | 31.03 | 50.93 | 88.74 | 39.62 | 43.37 | 69.7 | 57.56 | 46.38 | 26.29 | 248.15 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.15
21.07.23 16:10:17 | 31.28 | 70.74 | 64.25 | 36.38 | 48.65 | 83.66 | 53.47 | 49.67 | 28 | 174.7 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.16
21.07.23 16:10:32 | 31.53 | 64.25 | 61.92 | 49.16 | 47.9 | 75.99 | 48.15 | 45.63 | 42.62 | 218.03 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.16
21.07.23 16:10:48 | 31.8 | 43.62 | 74.15 | 52.45 | 52.96 | 75.99 | 45.13 | 33.17 | 29.96 | 215.12 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.18
21.07.23 16:11:03 | 32.05 | 51.95 | 78.62 | 23.85 | 42.87 | 71.01 | 54.24 | 46.89 | 39.37 | 213.51 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.21
21.07.23 16:11:18 | 32.3 | 44.12 | 86.06 | 34.65 | 45.63 | 78.1 | 53.73 | 43.87 | 44.87 | 209.97 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.22
21.07.23 16:11:33 | 32.55 | 55.77 | 48.4 | 33.66 | 40.37 | 85 | 42.62 | 35.39 | 32.92 | 224.87 |  | 27 | 969 | 36.5 | 29.22