## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 7202023R_run19 | Generated On : | 21/07/2023, 16:50:50 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001054 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 21/07/2023, 16:13:21 |  |  |  |  | Batch No.: | PSt5-2102-01_25°C
End Date/Time: | 21/07/2023, 16:48:23 |  |  |  |  | O2_cal0 [°] | 54.55
User Comment : | 0 | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.62
SDR Serial No. : | S-1054 |  |  |  |  | O2_T0 [°C] | 24.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] |  |  |  |  | O2_T2nd [°C] | 24.6
[6 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[6 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | B1 | C1 | B2 | C2 | B3 | C3 | B4 | B5 | B6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
21.07.23 16:13:23 | 0.03 | 53.47 | 57.04 | 76.78 | 48.65 | 42.37 | 231.44 | 46.13 | 73.1 | 45.38 | 27 | 969 | 36.5 | 29.24
21.07.23 16:13:38 | 0.28 | 58.07 | 57.04 | 79.95 | 48.4 | 42.87 | 232.1 | 45.38 | 72.57 | 45.13 | 27 | 969 | 36.5 | 29.22
21.07.23 16:13:53 | 0.53 | 57.81 | 57.04 | 78.1 | 48.4 | 41.87 | 231.44 | 44.87 | 73.1 | 45.63 | 27 | 969 | 36.5 | 29.18
21.07.23 16:14:08 | 0.78 | 52.96 | 56.28 | 78.36 | 46.13 | 42.12 | 230.78 | 44.87 | 72.57 | 47.39 | 27 | 969 | 36.5 | 29.18
21.07.23 16:14:23 | 1.03 | 53.98 | 56.53 | 79.95 | 45.88 | 42.87 | 230.78 | 45.38 | 71.27 | 45.63 | 27 | 969 | 36.5 | 29.15
21.07.23 16:14:38 | 1.28 | 52.2 | 56.53 | 79.95 | 45.88 | 42.62 | 229.46 | 45.63 | 72.05 | 45.13 | 27 | 969 | 36.5 | 29.14
21.07.23 16:14:53 | 1.53 | 50.68 | 55.26 | 77.83 | 44.87 | 40.87 | 230.45 | 44.62 | 70.22 | 44.87 | 27 | 969 | 36.5 | 29.11
21.07.23 16:15:08 | 1.78 | 62.7 | 55.77 | 76.78 | 45.38 | 42.12 | 229.79 | 44.37 | 71.01 | 45.13 | 27 | 969 | 36.5 | 29.11
21.07.23 16:15:23 | 2.03 | 56.02 | 55 | 76.51 | 44.87 | 41.37 | 229.13 | 44.62 | 69.7 | 45.88 | 27 | 969 | 36.5 | 29.08
21.07.23 16:15:38 | 2.28 | 53.22 | 60.12 | 75.2 | 45.38 | 41.62 | 228.8 | 44.12 | 69.18 | 44.62 | 27 | 969 | 36.5 | 29.05
21.07.23 16:15:53 | 2.53 | 50.42 | 54.49 | 74.67 | 45.38 | 40.87 | 228.15 | 46.38 | 67.36 | 47.14 | 27 | 969 | 36.5 | 29.04
21.07.23 16:16:08 | 2.78 | 50.42 | 53.98 | 73.36 | 44.12 | 40.87 | 227.82 | 44.37 | 69.18 | 45.63 | 27 | 969 | 36.5 | 29.04
21.07.23 16:16:23 | 3.03 | 56.02 | 54.75 | 72.57 | 45.38 | 40.12 | 229.13 | 43.62 | 65.8 | 45.63 | 27 | 969 | 36.5 | 29.03
21.07.23 16:16:38 | 3.28 | 51.69 | 54.75 | 71.53 | 45.63 | 40.62 | 227.82 | 44.37 | 69.7 | 45.13 | 27 | 969 | 36.5 | 29.01
21.07.23 16:16:53 | 3.53 | 60.89 | 53.22 | 71.53 | 44.12 | 39.87 | 228.15 | 43.87 | 65.54 | 44.12 | 27 | 969 | 36.5 | 29.01
21.07.23 16:17:08 | 3.78 | 55 | 53.22 | 71.27 | 44.62 | 39.87 | 228.15 | 43.62 | 65.28 | 45.38 | 27 | 969 | 36.5 | 28.99
21.07.23 16:17:23 | 4.03 | 69.18 | 53.47 | 71.27 | 44.37 | 42.62 | 227.82 | 45.38 | 63.21 | 46.13 | 27 | 969 | 36.5 | 28.99
21.07.23 16:17:38 | 4.28 | 60.89 | 51.95 | 72.31 | 44.37 | 38.37 | 226.83 | 44.37 | 61.41 | 45.38 | 27 | 969 | 36.5 | 28.96
21.07.23 16:17:53 | 4.53 | 57.3 | 52.96 | 69.44 | 43.87 | 39.12 | 227.16 | 45.13 | 65.02 | 44.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.96
21.07.23 16:18:08 | 4.78 | 60.12 | 51.95 | 68.92 | 44.62 | 38.12 | 226.83 | 43.87 | 60.64 | 45.13 | 27 | 969 | 36.5 | 28.94
21.07.23 16:18:23 | 5.03 | 58.84 | 51.95 | 68.66 | 43.87 | 38.12 | 226.5 | 43.87 | 60.64 | 44.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.93
21.07.23 16:18:38 | 5.28 | 61.67 | 51.44 | 69.18 | 43.62 | 37.63 | 226.83 | 44.37 | 59.09 | 44.87 | 27 | 969 | 36.5 | 28.91
21.07.23 16:18:53 | 5.53 | 55.26 | 51.19 | 66.32 | 43.12 | 37.13 | 226.83 | 46.64 | 57.3 | 45.63 | 27 | 969 | 36.5 | 28.9
21.07.23 16:19:08 | 5.78 | 51.69 | 50.68 | 66.06 | 43.37 | 37.88 | 226.83 | 46.38 | 57.81 | 45.88 | 27 | 969 | 36.5 | 28.89
21.07.23 16:19:23 | 6.03 | 60.38 | 51.95 | 65.28 | 43.62 | 37.38 | 226.18 | 45.88 | 57.3 | 45.38 | 27 | 969 | 36.5 | 28.86
21.07.23 16:19:38 | 6.28 | 57.04 | 50.17 | 63.73 | 44.12 | 40.62 | 226.18 | 45.13 | 59.86 | 44.87 | 27 | 969 | 36.5 | 28.85
21.07.23 16:19:53 | 6.53 | 53.73 | 50.68 | 63.73 | 43.62 | 36.14 | 226.18 | 46.89 | 56.02 | 44.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.85
21.07.23 16:20:08 | 6.78 | 50.93 | 49.67 | 61.41 | 42.87 | 37.38 | 226.18 | 42.62 | 58.84 | 44.37 | 27 | 969 | 36.5 | 28.83
21.07.23 16:20:23 | 7.03 | 51.19 | 53.47 | 62.18 | 42.37 | 36.14 | 224.54 | 45.63 | 56.79 | 44.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.79
21.07.23 16:20:38 | 7.28 | 47.9 | 49.16 | 60.12 | 44.87 | 36.14 | 225.85 | 43.12 | 59.09 | 44.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.78
21.07.23 16:20:53 | 7.53 | 47.14 | 48.91 | 59.86 | 42.62 | 36.14 | 224.21 | 42.37 | 57.81 | 45.13 | 27 | 969 | 36.5 | 28.76
21.07.23 16:21:08 | 7.78 | 46.89 | 48.91 | 60.12 | 42.87 | 35.64 | 224.87 | 49.16 | 55.26 | 45.13 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
21.07.23 16:21:23 | 8.03 | 47.64 | 48.65 | 58.07 | 43.12 | 36.38 | 224.54 | 42.87 | 58.58 | 44.37 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
21.07.23 16:21:38 | 8.28 | 52.2 | 47.9 | 58.07 | 43.12 | 36.38 | 224.54 | 42.62 | 50.93 | 44.37 | 27 | 969 | 36.5 | 28.69
21.07.23 16:21:53 | 8.53 | 47.64 | 51.95 | 56.79 | 42.12 | 37.63 | 223.56 | 42.87 | 50.68 | 45.88 | 27 | 969 | 36.5 | 28.66
21.07.23 16:22:08 | 8.78 | 51.44 | 49.67 | 55.77 | 42.12 | 35.39 | 223.89 | 43.87 | 49.41 | 45.63 | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
21.07.23 16:22:23 | 9.03 | 53.98 | 47.14 | 56.02 | 41.37 | 37.63 | 224.21 | 44.87 | 49.16 | 43.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.64
21.07.23 16:22:38 | 9.28 | 52.45 | 47.14 | 55.51 | 41.37 | 35.15 | 223.56 | 53.22 | 49.67 | 44.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.6
21.07.23 16:22:53 | 9.53 | 52.2 | 47.14 | 55.77 | 41.37 | 36.38 | 223.23 | 48.4 | 49.92 | 43.87 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
21.07.23 16:23:08 | 9.78 | 46.13 | 47.9 | 53.98 | 41.62 | 36.14 | 223.56 | 44.62 | 48.91 | 45.38 | 27 | 969 | 36.5 | 28.55
21.07.23 16:23:23 | 10.03 | 51.44 | 47.9 | 53.98 | 42.37 | 35.39 | 223.23 | 48.91 | 48.65 | 42.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.53
21.07.23 16:23:38 | 10.28 | 49.41 | 48.15 | 53.22 | 41.87 | 37.38 | 223.56 | 45.63 | 48.4 | 42.87 | 27 | 969 | 36.5 | 28.51
21.07.23 16:23:53 | 10.53 | 48.65 | 48.4 | 52.45 | 41.62 | 36.14 | 222.58 | 50.17 | 47.14 | 44.37 | 27 | 969 | 36.5 | 28.49
21.07.23 16:24:08 | 10.78 | 49.92 | 47.39 | 52.2 | 40.87 | 33.66 | 222.25 | 45.88 | 47.14 | 42.87 | 27 | 969 | 36.5 | 28.46
21.07.23 16:24:23 | 11.03 | 52.2 | 46.13 | 51.19 | 40.87 | 33.91 | 221.28 | 42.37 | 46.89 | 43.37 | 27 | 969 | 36.5 | 28.41
21.07.23 16:24:38 | 11.28 | 47.9 | 46.64 | 51.44 | 40.62 | 33.41 | 221.93 | 44.37 | 47.64 | 43.87 | 27 | 969 | 36.5 | 28.4
21.07.23 16:24:53 | 11.53 | 48.15 | 50.68 | 50.42 | 39.87 | 32.92 | 221.28 | 42.12 | 47.14 | 45.38 | 27 | 969 | 36.5 | 28.38
21.07.23 16:25:08 | 11.78 | 46.89 | 46.64 | 49.92 | 40.12 | 32.92 | 220.63 | 41.37 | 46.13 | 43.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.35
21.07.23 16:25:23 | 12.03 | 45.38 | 47.64 | 49.92 | 39.62 | 34.9 | 221.93 | 41.87 | 49.92 | 43.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.32
21.07.23 16:25:38 | 12.28 | 46.13 | 46.89 | 48.65 | 40.87 | 34.16 | 221.28 | 40.87 | 45.88 | 42.87 | 27 | 969 | 36.5 | 28.29
21.07.23 16:25:53 | 12.53 | 52.71 | 45.38 | 48.91 | 39.87 | 33.66 | 220.95 | 41.62 | 45.88 | 41.87 | 27 | 969 | 36.5 | 28.28
21.07.23 16:26:08 | 12.78 | 51.19 | 48.65 | 50.68 | 39.87 | 32.67 | 220.95 | 41.12 | 45.13 | 43.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.25
21.07.23 16:26:23 | 13.03 | 52.2 | 46.13 | 47.39 | 40.12 | 35.39 | 220.63 | 40.87 | 46.64 | 45.13 | 27 | 969 | 36.5 | 28.21
21.07.23 16:26:38 | 13.28 | 48.91 | 49.92 | 47.14 | 39.37 | 32.18 | 219.33 | 41.62 | 45.38 | 44.37 | 27 | 969 | 36.5 | 28.19
21.07.23 16:26:53 | 13.53 | 47.14 | 50.42 | 48.91 | 40.37 | 32.18 | 219.98 | 41.37 | 47.14 | 42.37 | 27 | 969 | 36.5 | 28.15
21.07.23 16:27:08 | 13.78 | 52.45 | 49.41 | 45.63 | 41.62 | 31.93 | 218.03 | 40.62 | 44.87 | 43.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.14
21.07.23 16:27:23 | 14.03 | 45.63 | 49.16 | 45.13 | 38.87 | 32.18 | 219 | 40.87 | 43.62 | 41.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.11
21.07.23 16:27:38 | 14.28 | 46.89 | 50.93 | 45.38 | 39.62 | 32.67 | 219 | 40.87 | 44.37 | 43.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.11
21.07.23 16:27:53 | 14.53 | 53.98 | 50.17 | 45.38 | 39.12 | 31.69 | 217.7 | 40.12 | 45.13 | 42.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.08
21.07.23 16:28:08 | 14.78 | 56.53 | 48.4 | 44.37 | 39.12 | 34.4 | 218.68 | 40.37 | 44.12 | 42.87 | 27 | 969 | 36.5 | 28.07
21.07.23 16:28:23 | 15.03 | 61.41 | 53.47 | 44.12 | 38.87 | 34.16 | 218.68 | 41.37 | 43.62 | 42.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.05
21.07.23 16:28:38 | 15.28 | 58.07 | 50.17 | 44.37 | 39.37 | 31.93 | 217.7 | 40.37 | 43.87 | 41.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.04
21.07.23 16:28:53 | 15.53 | 67.62 | 51.44 | 44.37 | 39.12 | 35.39 | 217.7 | 40.87 | 43.62 | 43.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.04
21.07.23 16:29:08 | 15.78 | 53.98 | 49.92 | 43.62 | 38.87 | 33.66 | 217.06 | 40.12 | 42.87 | 40.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.04
21.07.23 16:29:23 | 16.03 | 50.17 | 49.92 | 44.12 | 39.87 | 31.93 | 217.7 | 42.37 | 43.12 | 42.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.01
21.07.23 16:29:38 | 16.28 | 55.26 | 51.44 | 43.37 | 39.37 | 35.39 | 217.38 | 40.12 | 44.62 | 43.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.01
21.07.23 16:29:53 | 16.53 | 47.39 | 59.86 | 43.37 | 38.37 | 34.4 | 217.7 | 41.87 | 43.12 | 41.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.01
21.07.23 16:30:08 | 16.78 | 58.33 | 58.07 | 43.62 | 39.37 | 32.92 | 217.7 | 40.37 | 43.62 | 42.37 | 27 | 969 | 36.5 | 28
21.07.23 16:30:23 | 17.03 | 48.91 | 46.89 | 42.87 | 38.87 | 31.44 | 217.7 | 40.37 | 43.37 | 43.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.99
21.07.23 16:30:38 | 17.28 | 45.63 | 46.13 | 42.62 | 38.87 | 32.43 | 217.06 | 39.87 | 43.37 | 42.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.97
21.07.23 16:30:53 | 17.53 | 48.15 | 47.39 | 42.62 | 38.62 | 34.4 | 217.06 | 40.12 | 42.62 | 47.14 | 27 | 969 | 36.5 | 27.97
21.07.23 16:31:08 | 17.78 | 59.09 | 47.39 | 41.87 | 39.12 | 33.41 | 216.73 | 40.62 | 43.87 | 43.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.97
21.07.23 16:31:23 | 18.03 | 46.89 | 46.64 | 42.87 | 38.87 | 34.16 | 216.73 | 40.62 | 42.62 | 41.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.96
21.07.23 16:31:38 | 18.28 | 54.49 | 46.38 | 41.87 | 38.62 | 36.14 | 217.38 | 39.37 | 43.37 | 45.63 | 27 | 969 | 36.5 | 27.94
21.07.23 16:31:53 | 18.53 | 44.37 | 44.37 | 41.37 | 40.87 | 33.66 | 216.73 | 40.12 | 42.12 | 41.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.91
21.07.23 16:32:08 | 18.78 | 54.49 | 45.63 | 41.87 | 38.37 | 33.17 | 216.09 | 40.12 | 47.14 | 41.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.91
21.07.23 16:32:23 | 19.03 | 52.71 | 44.87 | 41.12 | 38.87 | 34.4 | 215.76 | 40.62 | 43.62 | 42.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.9
21.07.23 16:32:38 | 19.28 | 51.19 | 48.4 | 41.12 | 38.87 | 31.69 | 215.76 | 40.62 | 43.62 | 44.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.89
21.07.23 16:32:53 | 19.53 | 50.68 | 48.65 | 40.37 | 38.12 | 33.17 | 215.12 | 39.87 | 42.37 | 40.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.86
21.07.23 16:33:08 | 19.78 | 54.24 | 48.91 | 40.37 | 37.13 | 33.41 | 216.09 | 40.37 | 43.12 | 44.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.86
21.07.23 16:33:23 | 20.03 | 44.37 | 48.91 | 40.62 | 38.37 | 32.18 | 216.41 | 39.62 | 44.87 | 42.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.83
21.07.23 16:33:38 | 20.28 | 55.51 | 48.65 | 40.12 | 37.63 | 31.44 | 215.44 | 40.37 | 42.12 | 43.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.8
21.07.23 16:33:53 | 20.53 | 58.33 | 48.65 | 40.12 | 38.62 | 33.91 | 215.44 | 39.87 | 41.62 | 44.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.79
21.07.23 16:34:08 | 20.78 | 49.41 | 47.64 | 39.87 | 37.63 | 33.41 | 214.8 | 41.62 | 42.62 | 40.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.78
21.07.23 16:34:23 | 21.03 | 62.96 | 44.37 | 39.62 | 38.12 | 31.93 | 214.8 | 46.64 | 50.17 | 44.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.76
21.07.23 16:34:38 | 21.28 | 58.84 | 44.87 | 38.87 | 40.62 | 30.95 | 214.47 | 39.62 | 45.63 | 44.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.75
21.07.23 16:34:53 | 21.53 | 55.26 | 44.12 | 38.87 | 38.12 | 32.67 | 214.47 | 40.87 | 42.12 | 40.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.72
21.07.23 16:35:08 | 21.78 | 49.41 | 45.13 | 39.12 | 40.37 | 32.18 | 215.12 | 42.12 | 42.87 | 41.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.72
21.07.23 16:35:23 | 22.03 | 52.96 | 45.63 | 39.37 | 40.87 | 33.91 | 214.15 | 42.62 | 43.87 | 43.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.69
21.07.23 16:35:38 | 22.28 | 62.7 | 44.12 | 38.87 | 39.87 | 31.69 | 214.8 | 43.62 | 41.37 | 43.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.68
21.07.23 16:35:53 | 22.53 | 47.9 | 43.62 | 39.37 | 37.38 | 35.15 | 214.47 | 41.12 | 41.87 | 40.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.68
21.07.23 16:36:08 | 22.78 | 50.68 | 43.37 | 38.87 | 36.88 | 34.9 | 213.83 | 39.87 | 41.87 | 41.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.66
21.07.23 16:36:23 | 23.03 | 53.47 | 43.12 | 38.37 | 38.12 | 34.16 | 214.15 | 40.12 | 46.64 | 43.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.65
21.07.23 16:36:38 | 23.28 | 46.64 | 44.12 | 38.62 | 37.13 | 32.18 | 213.19 | 39.37 | 44.62 | 43.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.64
21.07.23 16:36:53 | 23.53 | 48.15 | 43.37 | 37.38 | 37.13 | 34.9 | 212.86 | 39.62 | 40.87 | 41.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.63
21.07.23 16:37:08 | 23.78 | 50.42 | 44.62 | 38.37 | 38.12 | 35.64 | 213.19 | 40.37 | 44.12 | 41.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.61
21.07.23 16:37:23 | 24.03 | 51.69 | 43.87 | 38.37 | 37.13 | 34.65 | 213.51 | 39.87 | 42.37 | 42.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.6
21.07.23 16:37:38 | 24.28 | 48.4 | 43.62 | 38.12 | 37.13 | 31.19 | 213.83 | 39.12 | 44.12 | 46.38 | 27 | 969 | 36.5 | 27.58
21.07.23 16:37:53 | 24.53 | 45.38 | 43.37 | 37.63 | 37.38 | 32.18 | 213.51 | 39.37 | 47.64 | 44.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.58
21.07.23 16:38:08 | 24.78 | 47.64 | 43.87 | 37.63 | 37.38 | 31.69 | 213.83 | 39.37 | 49.67 | 43.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.55
21.07.23 16:38:23 | 25.03 | 59.09 | 49.41 | 37.63 | 37.13 | 30.7 | 212.22 | 41.62 | 46.89 | 43.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.54
21.07.23 16:38:38 | 25.28 | 42.87 | 45.38 | 37.13 | 37.63 | 31.93 | 212.54 | 39.87 | 49.16 | 41.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.54
21.07.23 16:38:53 | 25.53 | 52.96 | 44.62 | 36.88 | 40.87 | 30.21 | 211.9 | 38.87 | 46.64 | 41.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.54
21.07.23 16:39:08 | 25.78 | 54.49 | 45.63 | 36.63 | 37.13 | 30.21 | 211.58 | 40.62 | 43.12 | 42.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.51
21.07.23 16:39:23 | 26.03 | 54.75 | 43.37 | 36.63 | 37.13 | 34.4 | 212.22 | 38.87 | 46.38 | 39.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.51
21.07.23 16:39:38 | 26.28 | 54.49 | 47.14 | 36.63 | 36.14 | 33.41 | 211.9 | 43.87 | 42.12 | 40.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.49
21.07.23 16:39:53 | 26.53 | 48.15 | 43.12 | 36.38 | 36.63 | 32.67 | 212.54 | 39.37 | 40.87 | 41.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.49
21.07.23 16:40:08 | 26.78 | 43.62 | 45.88 | 36.63 | 36.38 | 34.16 | 210.62 | 38.62 | 44.62 | 44.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.47
21.07.23 16:40:23 | 27.03 | 44.87 | 43.12 | 37.13 | 36.38 | 35.39 | 212.22 | 40.12 | 45.38 | 42.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.46
21.07.23 16:40:38 | 27.28 | 62.7 | 44.62 | 35.89 | 36.38 | 33.66 | 211.58 | 38.62 | 40.87 | 42.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.44
21.07.23 16:40:53 | 27.53 | 57.04 | 43.12 | 36.14 | 35.64 | 31.19 | 211.9 | 38.62 | 46.13 | 43.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.43
21.07.23 16:41:08 | 27.78 | 46.38 | 43.87 | 35.89 | 36.63 | 31.93 | 212.22 | 37.88 | 44.87 | 42.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.43
21.07.23 16:41:23 | 28.03 | 47.9 | 43.87 | 35.89 | 36.38 | 33.66 | 211.58 | 38.12 | 43.37 | 44.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.41
21.07.23 16:41:38 | 28.28 | 43.62 | 44.62 | 35.89 | 38.12 | 31.44 | 211.26 | 38.62 | 41.87 | 39.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.41
21.07.23 16:41:53 | 28.53 | 56.79 | 45.38 | 36.14 | 39.62 | 29.72 | 210.62 | 38.37 | 40.12 | 40.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.4
21.07.23 16:42:08 | 28.78 | 49.41 | 45.13 | 35.39 | 39.12 | 30.95 | 210.62 | 39.62 | 40.37 | 39.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.4
21.07.23 16:42:23 | 29.03 | 51.95 | 43.12 | 37.38 | 40.12 | 29.72 | 210.3 | 38.87 | 43.12 | 46.89 | 27 | 969 | 36.5 | 27.4
21.07.23 16:42:38 | 29.28 | 47.39 | 50.42 | 35.64 | 40.12 | 36.63 | 210.62 | 38.37 | 44.12 | 45.63 | 27 | 969 | 36.5 | 27.38
21.07.23 16:42:53 | 29.53 | 42.37 | 43.12 | 35.89 | 43.37 | 31.19 | 211.26 | 38.87 | 45.88 | 45.88 | 27 | 969 | 36.5 | 27.36
21.07.23 16:43:08 | 29.78 | 46.38 | 46.13 | 36.14 | 37.88 | 30.46 | 210.94 | 38.37 | 43.37 | 45.63 | 27 | 969 | 36.5 | 27.36
21.07.23 16:43:23 | 30.03 | 51.44 | 42.87 | 35.15 | 40.12 | 31.44 | 210.94 | 38.37 | 43.87 | 40.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.36
21.07.23 16:43:38 | 30.28 | 47.14 | 47.39 | 34.9 | 40.62 | 35.89 | 210.3 | 37.88 | 41.37 | 44.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.36
21.07.23 16:43:53 | 30.53 | 46.13 | 44.12 | 35.64 | 39.87 | 30.7 | 209.97 | 38.87 | 42.12 | 43.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.35
21.07.23 16:44:08 | 30.78 | 53.98 | 46.38 | 34.4 | 40.12 | 31.19 | 209.33 | 37.63 | 39.87 | 43.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.33
21.07.23 16:44:23 | 31.03 | 43.12 | 45.13 | 35.15 | 39.37 | 37.38 | 210.62 | 38.62 | 45.38 | 40.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.33
21.07.23 16:44:38 | 31.28 | 52.71 | 43.12 | 35.15 | 37.88 | 35.64 | 209.97 | 37.88 | 41.62 | 41.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.3
21.07.23 16:44:53 | 31.53 | 57.56 | 44.12 | 34.9 | 38.12 | 29.47 | 210.3 | 38.37 | 40.12 | 44.12 | 27 | 969 | 36.5 | 27.32
21.07.23 16:45:08 | 31.78 | 48.91 | 44.87 | 34.16 | 40.37 | 31.69 | 209.33 | 40.87 | 46.89 | 40.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.29
21.07.23 16:45:23 | 32.03 | 42.62 | 44.12 | 35.15 | 42.62 | 32.18 | 209.65 | 37.38 | 42.37 | 42.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.29
21.07.23 16:45:38 | 32.28 | 55.77 | 45.63 | 36.14 | 38.12 | 29.96 | 209.33 | 39.12 | 47.9 | 45.63 | 27 | 969 | 36.5 | 27.28
21.07.23 16:45:53 | 32.53 | 49.92 | 43.37 | 36.38 | 42.12 | 34.9 | 209.65 | 39.87 | 50.17 | 41.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.29
21.07.23 16:46:08 | 32.78 | 51.69 | 44.62 | 34.9 | 46.13 | 31.69 | 208.7 | 37.88 | 45.13 | 48.15 | 27 | 969 | 36.5 | 27.26
21.07.23 16:46:23 | 33.03 | 59.09 | 42.62 | 36.14 | 43.37 | 34.16 | 209.33 | 40.37 | 47.39 | 53.47 | 27 | 969 | 36.5 | 27.26
21.07.23 16:46:39 | 33.3 | 44.12 | 42.87 | 34.65 | 42.62 | 32.43 | 209.33 | 37.63 | 52.45 | 42.62 | 27 | 969 | 36.5 | 27.26
21.07.23 16:46:54 | 33.55 | 53.47 | 44.37 | 34.16 | 36.38 | 30.7 | 209.33 | 38.62 | 46.38 | 42.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.25
21.07.23 16:47:08 | 33.78 | 56.28 | 48.15 | 34.65 | 36.14 | 34.9 | 209.01 | 38.87 | 47.39 | 43.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.24
21.07.23 16:47:24 | 34.05 | 51.95 | 46.13 | 35.64 | 35.89 | 31.69 | 208.7 | 38.37 | 45.88 | 43.37 | 27 | 969 | 36.5 | 27.24
21.07.23 16:47:39 | 34.3 | 52.45 | 47.39 | 34.9 | 35.39 | 29.96 | 209.65 | 37.88 | 44.12 | 45.13 | 27 | 969 | 36.5 | 27.24
21.07.23 16:47:54 | 34.55 | 43.87 | 45.38 | 34.9 | 36.14 | 30.95 | 209.65 | 37.88 | 49.16 | 39.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.22
21.07.23 16:48:08 | 34.78 | 45.63 | 48.65 | 34.9 | 37.38 | 30.21 | 209.65 | 39.87 | 42.62 | 40.87 | 27 | 969 | 36.5 | 27.24